Рассчитать абсолютную и относительную погрешность измерения сопротивления по результатам прямых измерений тока и напряжения. Напряжение измеряли с помощью аналогового вольтметра с классом точности 5. Шкала от 0 до 500. Сила тока определялась с помощью цифрового мультиметра на диапазоне измерения 10А в паспорте данного мультиметра указан класс точности 0,1/0,01. Число измерений 6. напряжение во всех случаях разное, но не намного в пределах 12В, сила тока в пределах 6А. Необходимо определить 1приближенные погрешности амперметра и вольтметра. 2Случайную погрешность для тока и напряжения, 3суммарную погрешность тока и напряжения. 4 используя погрешности пункта 3 определить косвеные измерения сопротивления.