Федеральное агентство связи РФ

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

Контрольная работа

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях»

Выполнил: Хлопков А.Д.

Группа: ЗБТП80

Вариант: 09

# Новосибирск, 2020

# Задача № 1

Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния до места повреждения. 
Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определить:

1. Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля .

2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО) погрешности результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S;

3. Границы максимальной неопределенность случайной составляющей погрешности результата наблюдений Δ макс;

4. Оценку среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартную неопределенность результата измерения) S();

5. Границы доверительного интервала (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места повреждения e при заданной доверительной вероятности a ;

6. Записать результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с нормативными документами.

7. Систематическую составляющую погрешности измерения рефлектометра q , если после обнаружения места повреждения было установлено. что действительное расстояние до него составляло метров. Сравните ее с доверительным интервалом случайной составляющей погрешности результата измерения, и сделать вывод;

8.Предложить способ уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в D раз.

lд = 275,4 м

Исходные данные и промежуточные результаты расчетов сведены в таблицу №1

Вариант 09

Таблица №1

| №п/п | № измерений i | Значения ℓi, м | , м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 274,35 | -0,501538 | 0,251541 |
| 2 | 2 | 274,57 | -0,281538 | 0,079264 |
| 3 | 3 | 276,68 | 1,828462 | 3,343272 |
| 4 | 4 | 276,17 | 1,318462 | 1,738341 |
| 5 | 5 | 275,81 | 0,958462 | 0,918649 |
| 6 | 92 | 271,99 | -2,861538 | 8,188402 |
| 7 | 93 | 274,09 | -0,761538 | 0,579941 |
| 8 | 94 | 273,24 | -1,611538 | 2,597056 |
| 9 | 95 | 276,75 | 1,898462 | 3,604156 |
| 10 | 96 | 274,73 | -0,121538 | 0,014772 |
| 11 | 97 | 274,69 | -0,161538 | 0,026095 |
| 12 | 98 | 274,92 | 0,068462 | 0,004687 |
| 13 | 99 | 275,08 | 0,228462 | 0,052195 |
|  |  | =3573,07 | =0 | =21,398369 |

- Результат измерения

l=i=1nlin=i=1133573,0713=274,8575 м                  (2.12 [2])

2. Оценка среднего квадратического отклонения (СКО) погрешности результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S:

S=i=1n(li-l)2n-1             (2.13 [2])

S=21,39836913-1=1,335364 м

δокр=1,4-1,3353641,335364×100%=4,84%<5%, следовательно

S=1,4  м

3. Границы максимальной неопределенности случайной составляющей погрешности результата наблюдений

Δмакс=3S=3·1,335364= 4,006092 м	       ([1], с.37)

δокр=4,1-4,0060924,006092×100%=2,34%<5%, следовательно

Δмакс=4,1 м

4. Оценка среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартная неопределенность результата измерения)

Sl=Sn=1,28213=0,370363 м                                           (2.14 [2])

δокр=0,38-0,3703630,370363×100%=2,6%<5%, следовательно

Sl=0,38  м

5. Границы доверительного интервала (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места повреждения при заданной доверительной вероятности

ε=tαn∙Sl=2.17881282966∙0,370363 =0,806952          (стр.3 [3])

δокр=0,81-0,8069520,806952×100%=0,37%<5%, следовательно

ε=0,81 м

- Результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с нормативными документами

l=(274,86±0,81)м

при заданной доверительной вероятности 0,95 и числе наблюдений 13.

7. Систематическая составляющая погрешности измерения рефлектометра

θ=l-lд=lд=274,8515-275,4=-0,54846 м          (стр.4 [3])

Найденное значение  не выходит за рамки доверительного интервала: 0,55<0,81   следовательно, нельзя утверждать, что систематическая погрешность есть.

8. Чтобы уменьшить случайную составляющую погрешности результата измерения нужно увеличить количество измерений в несколько раз [1, стр. 78]

Обозначения:

n – данное количество наблюдений по условию

k – увеличенное количество наблюдений

∆– случайная составляющая погрешности результата измерения

∆x – уменьшенная случайная составляющая погрешности результата измерения

Уменьшим случайную составляющую погрешности результата измерения исходя из формулы:

SL=Sn                              [2, стр. 43]

где:

S – Оценка СКО результата наблюдений

n – количество наблюдений

Тогда SkL=Sn  - оценка СКО результата измерения при увеличении числа наблюдений где:

Sk – оценка СКО результата наблюдений

k – увеличенное количество наблюдений

По условию имеем:

∆∆x=S(l)Sk(l)=Sn∙kSk=2,2 →

k=2,2∙n=1,483∙n=1,483∙13=19,28

Задача № 2

При определении вносимого ослабления четырехполюсника необходимо измерить абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг и ЭДС E в сопротивление нагрузки Rн (рисунок 2.1).

Мощность в нагрузке измеряют с помощью либо вольтметра V, либо амперметра А при нормальных условиях измерения. Показания этих приборов и их метрологические характеристики – условное обозначение класса точности и конечное значение шкалы прибора или диапазона измерения приведены в таблицах 1 и 2. В таблице 3 приведены: метрологические характеристики измерительного генератора – числовое значение сопротивления Rг и его относительная погрешность d Rг; сопротивления нагрузки – значения сопротивления Rн и его относительная погрешность d Rн.

7

Вариант 09.

Таблица №2

| M | 0 |
| --- | --- |
| Показание вольтметра Uv, В | 7,2 |
| Класс точности вольтметра % | 2,5 |
| Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения, В | 0 10 |
| N | 9 |
| Rг , Ом | 135 |
| Относительная погрешность, Rг, % | 4,3 |
| Rн, Ом | 1200 |
| Относительная погрешность, Rн, % | 1,8 |
| Определить абсолютный уровень напряжения | рUг |
| Определить абсолютный уровень мощности | рн |

Необходимо определить в соответствии с таблицей : 
1. Абсолютный уровень падения напряжения на внутреннем сопротивлении генератора рUг.

2. Aбсолютный уровень мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки рн
3. Оценить границы абсолютной погрешности измерения абсолютных уровней напряжения и мощности, определенных в п.1 и п.2.
4. Оформить результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности в соответствии с нормативными документами.

1. Определим абсолютный уровень напряжения на сопротивлении генератора:

pUг=20lgUгU0	  (стр. 301[1])

где U0 = 0,775 В при градуировочном сопротивлении равном 600 Ом.

Исследуемый четырёхполюсник представляет собой неразветвлённую электрическую цепь. Отсюда вытекает, что Iг=Iн. По закону Ома:

Iн=UVRH=7,21200=6 мВ

Тогда:

Uг=Iг∙Rг=6∙10-3∙135=0,81 В

pUг=20lg0,810,775=0,383666 дБ

- Напряжение на сопротивлении нагрузки:

Абсолютный уровень напряжения равен:

pUг=20lgUvU0=20lg7,20,775=19,360616≈19,36 дБ  (стр.301 [1])

- Мощность, выделяемая на сопротивлении нагрузки:

Pн=Uv2(Rн)Rн2=7,22(1200)12002=0,0432Вт      (стр.13,14 [6])

Абсолютный уровень мощности Рн равен:

pн=10lgPнp0=10lg0,43210-3=16,355 дБ

- Относительная погрешность вольтметра, которую можно оценить по классу точности прибора :

δUv=γUmaxUv=0,025∙107,2=0,034722

Абсолютный уровень напряжения определяется выражением:

pUг=20lgUгU0=20lgUг-20lgU0

так как U0 – является константой, погрешность которой пренебрежимо мала, поэтому влиянием этого аргумента можно пренебречь. Тогда:

∆pUг=∂pUГ∂UГ∆UГ

∂pUГ∂UГ=20ln⁡(10)UГ

∆PUг=δUГ20lge=0,034722∙20lge=0,3016 дБ

δокр=0,31-0,30160,3016×100%=2,79%<5%, следовательно

∆PUг=0,31 дБ

Абсолютная погрешности измерения абсолютного уровня мощности на нагрузке

∆pн=δpнδUv∆Uv2+δpнδRн∆Rн2=20lge∆UvUv2+20lge∙δRн2=20lge0,0347227,22+20lge∙0,0182=0,160768 дБ

δокр=0,17-0,1607680,160768×100%=5,74%>5%, следовательно

∆pн=0,16 дБ

4. Результаты измерений:

рн=16,36±0,16 дБ; α=0,997; условия измерения нормальные

pUг=19,36±0,39 дБ; α=0,997; условия измерения нормальные

Окончательный результат расчета неопределенности округлен до двух значащих цифр путем округления в большую сторону (методические рекомендациями МИ1317-86).

Измеренное значение заканчивается цифрами того же разряда, что и округленное значение абсолютной погрешности. Результат при этом округляем по правилам математики. Оформление измеренного значения не зависит от способа выражения погрешности. Следовательно, сначала вычислили и округлили оценку абсолютной погрешности и после этого оформили результат.

Задача № 3

На рисунке 3.1 показаны осциллограммы периодических сигналов, которые наблюдали на выходе исследуемого устройства .
Требуется найти:

- Аналитическое описание исследуемого сигнала.

- Пиковое (Um), среднее (Uср ), средневыпрямленное (Uср.в) и среднеквадратическое (U) значения напряжения выходного сигнала заданной Вам формы.

- Пиковое (), среднее (), средневыпрямленное () и среднеквадратическое () значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала.

- Коэффициенты амплитуды (Ka, ), формы (Kф, ) и усреднения (Kу, ) всего исследуемого сигнала и его переменной составляющей.

- Показания вольтметров с различными типами преобразователей с закрытым (З) или открытым (О) входом в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

- Оценить предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности g и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк указанные в таблицах 3 и 4.

- Оформить результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, если измерения проведены в нормальных условиях.

Вариант 09

Таблица 3

| N |  | 9 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 3.1 |  | Е |
| Т, мкс |  | 80 |
| τ, мкс |  | 20 |
| Класс точности |  | 0,25 |
| Найти показания вольтметров | UV1 | СВ, З |
|  | UV2 | СВ, О |
|  | UV3 | КВ, О |
|  | UV4 | ПВ, З |

Обозначения в таблице:

- ПВ – пиковый вольтметр;

- СВ – вольтметр с преобразователем средневыпрямленных значений;

- КВ – вольтметр с преобразователем среднеквадратических значений;

- О – вольтметр с открытым входом;

- З – вольтметр с закрытым входом.

Таблица 3.2

| M | 0 |
| --- | --- |
| Uк, В | 1 |
| Um, В | 0,75 |
| k | 0,3 |

Рисунок 3.1

Решение

1. Найдем аналитическое описание сигнала, представленного на рисунке 3.1.

Его можно описать следующим образом:

2. Найдем пиковое значение:

, 		 			(5.1 [1])

где  – операция нахождения максимального (минимального) значения сигнала  на интервале измерения Т.

В данном случае:

Найдем среднее значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

,					(5.2 [1])

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

Найдем средневыпрямленное значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

(5.3 [1])

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:

Найдем  среднеквадратическое значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:

,					(5.4 [1])

3. Для определения параметров напряжения переменной составляющей сигнала вместо U(t) необходимо подставить U~(t), которое определяется следующим образом: U~(t) = U(t) – Ucp. Таким образом, получим:

Рисунок 3.2

- пиковые значения

– используется при расчёте.

Среднее значение: (5.2 [1])

Для вычисления средневыпрямленного значения сигнала необходимо определить момент времени  T1 , в который происходит изменение знака функции . Для этого достаточно решить уравнение   , то есть

Построим график модуля переменной составляющей сигнала  (рисунок 3.3), который позволяет верно определить пределы интегрирования и вид подынтегрального выражения.

Рисунок 3.3

Средневыпрямленное значение:

Среднеквадратическое значение: (5.4 [1])

4. Рассчитаем коэффициент амплитуды Ка, формы Кф и усреднения Ку всего исследуемого сигнала по нижеприведенным формулам:

(5.5 [1])

(5.6 [1])

(5.7 [1])

Подставляем численные значения:

Ky=KaKф=1,999531∙1,056=2,111731

Из приведенных расчетов видно, что соблюдается условие:

(стр.86 [1])

Рассчитаем коэффициент амплитуды , формы  и усреднения  переменной составляющей сигнала:

;	;

Подставляем численные значения:

5. Сначала оценим абсолютную погрешность:

(стр.32 [1])

где	γ – класс точности прибора,

Ан – нормирующее значение ()

Рассчитаем показание  вольтметра с преобразователем средневыпрямленных значений с закрытым входом. Здесь измеряется средневыпрямленное значение переменной составляющей:

,					(5.10 [1])

где  – коэффициент формы для синусоидального сигнала. Не зависит от параметров сигнала ()(стр.87 [1]).

Uv1=0,13667∙1,110721=0,394482 B

Рассчитаем показание  вольтметра с преобразователем средневыпрямленных значений с открытым входом. Здесь измеряется средневыпрямленное значение переменной составляющей:

,					(5.10 [1])

где  – коэффициент формы для синусоидального сигнала. Не зависит от параметров сигнала ()(стр.87 [1]).

Uv2=0,13667∙1,110721=0,394482 B B

Рассчитаем показание  вольтметра с преобразователем среднеквадратических значений с открытым входом. Измеряется среднеквадратичное значение всего сигнала:

Uv3=0,544448 B 				(5.11 [1])

Рассчитаем показание  пикового вольтметра с закрытым входом. Здесь измеряется пиковое значение переменной составляющей:

(5.10 [1])

6. Оценим предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности γ = 0,25 и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк= 1 В.

Оценка абсолютной погрешности  (см. п. 5).

Теперь оценим относительную погрешность измерения для заданных вольтметров по формуле:

(стр.39 [1])

Вычислим погрешность округления:

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Вычислим погрешность округления:

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Вычислим погрешность округления:

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Вычислим погрешность округления:

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

7. Оформим результаты измерения напряжения вольтметрами согласно МИ1317- 2004:

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные.

Задача №4

При измерении частоты генератора методом сравнения (рис. 4.1) к входу канала горизонтального отклонения (канала "X") осциллографа приложен гармонический сигнал от генератора образцовой частоты:

а к входу канала вертикального отклонения (канала "Y") – гармонический сигнал исследуемого генератора:

где ω=2πƒ – круговая частота, 
ƒ – циклическая частота,
ψ и φ – начальные фазовые углы образцового и исследуемого сигналов соответственно. Измерения проведены в нормальных условиях, границы относительной погрешности частоты образцового генератора d fобр определены с вероятностью P = 0.997.

Рисунок 4.1

Задание

1. Определить по заданным значениям частот сигналов ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв.

2. Построить фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр , Um иссл , ƒиссл , ψ и φ , считая коэффициенты отклонения каналов Y (ko.в) и X (ko.г) одинаковыми и равными 1 В/см

3. Оценить абсолютную Δƒcр и относительную δƒcр погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т секунд, она повторно воспроизводилась 5 раз.

4. Оценить границы абсолютной Δƒиссл и относительной δƒиссл погрешности измерения частоты исследуемого генератора, если известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора d fобр

5. Записать результат измерения частоты ƒиссл в соответствии с нормативными документами в двух вариантах:

1) с указанием границ абсолютной погрешности;

2) с указанием границ относительной погрешности. 
Исходные данные для решения приведены в таблицах 5 и 6.

Вариант: 09

Таблица 5

| M | 0 |
| --- | --- |
| Um обр , В | 3 |
| ƒобр , Гц | 1400 |
| φ, рад | π/2 |
| fобр , % | 0,54 |

Таблица 6

| N | 9 |
| --- | --- |
| Т, с | 10 |
| ψ, рад | 0 |
| ƒиссл, Гц | 5600 |
| Um иссл , В | 1,7 |

- Отношение количества пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей к количеству пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей соответствует отношению частот fиссл к fобр.

При пересечении фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг ожидается 4 точки пересечения, а при пересечении фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв ожидается  1 точка пересечения.

2.

Фигура Лиссажу

3.  Абсолютная погрешность сравнения частот исследуемого и образцового генераторов

Δfср=±N/T=±1/10=±0,1 Гц				(стр.33 [3])

4. Относительная погрешность сравнения частот исследуемого и образцового генераторов

δfср= Δfср·100%/fиссл=±0,1·100%/5600=0,001786%.   (с.39 [1])

Относительная погрешность измерения частоты:

δfиссл=δfо+δср=0,54+0,001786=0,541786≈0,55%			(4.2 [3])

Абсолютная погрешность измерения частоты:

∆fиссл=δfиссл100%fиссл=0,5417861005600=30,34 Гц

5. Исследуемая частота равна

fиссл=5600±31 Гц с вероятностью 0,997, условия измерения нормальные.

fиссл=5600 Гц±0,55% с вероятностью 0,997, условия измерения нормальные. 
Список литературы.

- Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. Под редакцией Б.П.Хромого. - М.: Радио и связь, 1986. - 418 с.

- Кушнир Ф.В., Савенко В.Г., Верник С.М. Измерения в технике связи. - М.: Связь, 1976. - 432 с.

- Контрольные задания и методические указания по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».

- МИ1317-2004

5. Электронный конспект лекций по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация».

6. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учеб. Пособие для вузов/ Б.П. Хромой, А.В. Кандинов, А.Л. Сенявский и др.; Под ред. Б.П. Хромого. – М.: Радио и связь, 1986. – 424 с.: ил.