Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 2

контрольной работы по курсу

метрология стандартизация и сертификация

в инфокоммуникациях (МС и С в ИК)

Выполнил: Хлопков А.Д.

Группа: ЗБТП80

Вариант: 09

НЕЗАЧЕТ. Работа над ошибками выполнена неудовлетворительно, в расчетах и оформлении работы остались существенные ошибки. После исправления на повторную проверку.

- Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

- привести полностью только верный текст контрольной работы;

- перед исправлением указать номер замечания и привести его полный текст, ссылка на замечания обязательна, при повторной рецензии оставить ссылки только на замечания последней рецензии;

- исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

- неверный текст удалить.

Не желая учиться на своих ошибках, Вы проигнорировали рецензию РЕЦ1(н)_КР(09) Хлопков А.Д. ЗБТП80.docx.  Вместо работы над ошибками вы прислали новую версию КР, в которой ошибок гораздо больше, чем в предыдущей. Вам не жаль бессмысленных затрат моего времени на рецензирование, пожалейте свое время. Прошу разумного взаимодействия при изучении курса.  Жду реакцию на РЕЦ1(н)_КР(09) Хлопков А.Д. ЗБТП80.docx. Я не смогу проверить весь «мусор», который Вы найдете на «помойке» (в интернете).

Задача № 1

Замечание 1.

Исходные данные и промежуточные результаты расчетов сведены в таблицу

| №п/п | № измерений i | Значения ℓi, м | ℓi−ℓ__, м | (ℓi−ℓ__)2,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 274,35 | -0,46308 | 0,21444 |
| 2 | 2 | 274,57 | -0,24308 | 0,059086 |
| 3 | 3 | 276,68 | 1,866923 | 3,485402 |
| 4 | 4 | 276,17 | 1,356923 | 1,84124 |
| 5 | 5 | 275,81 | 0,996923 | 0,993856 |
| 6 | 92 | 271,99 | -2,82308 | 7,969763 |
| 7 | 93 | 274,09 | -0,72308 | 0,52284 |
| 8 | 94 | 273,24 | -1,57308 | 2,474571 |
| 9 | 95 | 276,25 | 1,436923 | 2,064748 |
| 10 | 96 | 274,73 | -0,08308 | 0,006902 |
| 11 | 97 | 274,69 | -0,12308 | 0,015148 |
| 12 | 98 | 274,92 | 0,106923 | 0,011433 |
| 13 | 99 | 275,08 | 0,266923 | 0,071248 |
|  |  | =3572,57 | i=1n(ℓi−ℓ__)=0 | i=1n(ℓi−ℓ__)2=19,73068 |

Не соответствует вашему варианту «09», выполните свой вариант. Правильно: 276,75 м. В

- Результат измерения

Замечание 2.

Неверно вычислено, для самоконтроля правильно: ~274,85154 м.

Замечание 3.

2. Среднее квадратическое отклонение погрешности измерения

3. Границы максимальной неопределенности случайной составляющей погрешности результата наблюдений

Δмакс=3S=3·1,282= 3,846м

Δмакс=3,9 м

4. Оценка среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартная неопределенность результата измерения) S(ℓ__)

5. Границы доверительного интервала (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места поврежденияпри заданной доверительной вероятности

- Результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с нормативными документами

при заданной доверительной вероятности 0,95 и числе наблюдений 13.

7. Систематическая составляющая погрешности измерения рефлектометра

Найденное значение  не выходит за рамки доверительного интервала: 0,59<0,78   следовательно, нельзя утверждать, что систематическая погрешность есть.

- Для уменьшения оценки СКО погрешности результата измерения в D=2,0 раза нужно увеличить число измерений n до значения n’, которое определим из формулы:

Результаты неверны!

Задача № 2
Напряжение на сопротивлении нагрузки:

Замечание 4.

Абсолютный уровень напряжения равен:

Какого напряжения?

(стр.301 [1])

- Мощность, выделяемая на сопротивлении нагрузки:

(стр.13,14 [6])

Абсолютный уровень мощности Рн равен:

- Относительная погрешность вольтметра, которую можно оценить по классу точности прибора :

Абсолютная погрешность измерения напряжения на генераторе

Абсолютный уровень напряжения определяется выражением:

так как U0 – является константой, погрешность которой пренебрежимо мала, поэтому влиянием этого аргумента можно пренебречь. Тогда:

Абсолютная погрешности измерения абсолютного уровня мощности на нагрузке

4. Результаты измерений:

рн=6,350±0,028 дБ; α=0,997; условия измерения нормальные

; α=0,997; условия измерения нормальные

Решение полностью неверно!

Задача № 3

Замечание 5.

Таблица 3.1

| N |  | 9 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 3.1 |  | ж |
| Т, мкс |  | 25 |
| τ, мкс |  | 15 |
| Класс точности  |  | 0,6 |
| Найти показания вольтметров | UV1 | СВ, З |
|  | UV2 | ПВ, О |
|  | UV3 | КВ, О |
|  | UV4 | ПВ, З |

Не соответствует вашему варианту «09», выполните свой вариант.

Задача №4

Замечание 6.

2.

Фигура Лиссажу

Фигура построена неверно, Неверны начальные фазы сигналов не соответствуют вашему варианту «09», выполните свой вариант.

3.  Абсолютная погрешность сравнения частот исследуемого и образцового генераторов

Δfср=±N/2T=±5/2*10=±0,25 Гц				(стр.33 [3]).

4. Относительная погрешность сравнения частот исследуемого и образцового генераторов

δfср= Δfср·100%/fиссл=±0,25·100%/5600=0,0045%.   (с.39 [1])

Относительная погрешность измерения частоты:

δfиссл=δfо+δср=0,54+0,0045=0,544464≈0,55%			(4.2 [3])

Абсолютная погрешность измерения частоты:

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Сметанин В.И.