Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Межрегиональный учебный центр

переподготовки специалистов

Контрольная работа

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

Выполнил: Казаков С.В.

Группа: МБТ-82

Вариант: 27

Проверил: Сметанин В.И.

Новосибирск 2020

Задача № 1

Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния li до места повреждения.

Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определить:

1. Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля l.

2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО) погрешности результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S;

3. Границы максимальной неопределенность случайной составляющей погрешности результата наблюдений Δ макс;

4. Оценку среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартную неопределенность результата измерения) Sl;

5. Границы доверительного интервала (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места повреждения ε при заданной доверительной вероятности α ;

6. Записать результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с нормативными документами.

7. Систематическую составляющую погрешности измерения рефлектометра, если после обнаружения места повреждения было установлено. что действительное расстояние до него составляло lДметров. Сравните ее с доверительным интервалом случайной составляющей погрешности результата измерения, и сделать вывод;

8.Предложить способ уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в D раз.

Таблица 1.1

| M | 2 |
| --- | --- |
| i | 10-15 |
| lД,м | 278,1 |
| D | 2,2 |

Таблица 1.2

| N | 7 |
| --- | --- |
| i | 85-94 |
| a | 0,90 |

Таблица 1.3

| i | li,м | i | li,м | i | li,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 275.30 | 85 | 273.43 | 90 | 275.28 |
| 11 | 276.86 | 86 | 274.60 | 91 | 274.31 |
| 12 | 274.95 | 87 | 273.03 | 92 | 271.99 |
| 13 | 275.73 | 88 | 272.71 | 93 | 274.09 |
| 14 | 274.91 | 89 | 274.94 | 94 | 273.24 |
| 15 | 277.92 |

Решение

Для удобства выполнения расчетов по п.п. 1, 2 и 3 задания, а также для сокращения времени на оформление работы составим таблицу 1 промежуточных вычислений.

Во второй и третий столбцы таблицы 1 вписываются номера и числовые значения результатов наблюдений (единичных измерений) расстояния li, соответствующего варианта контрольного задания. В таблице 1 приведены следующие обозначения: li- результат i-го наблюдения расстояния до места повреждения; li- результат измерения расстояния до места повреждения кабеля.

Таблица 1

| № п/п | № измерений i | Значения li, м | li-l, м | (li-l)2,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 275.30 | 0,719375 | 0,5175 |
| 2 | 11 | 276.86 | 2,279375 | 5,19555 |
| 3 | 12 | 274.95 | 0,369375 | 0,136438 |
| 4 | 13 | 275.73 | 1,149375 | 1,321063 |
| 5 | 14 | 274.91 | 0,329375 | 0,108488 |
| 6 | 15 | 277.92 | 3,339375 | 11,15143 |
| 7 | 85 | 273.43 | -1,150625 | 1,323938 |
| 8 | 86 | 274.60 | 0,019375 | 0,000375 |
| 9 | 87 | 273.03 | -1,550625 | 2,404438 |
| 10 | 88 | 272.71 | -1,870625 | 3,499238 |
| 11 | 89 | 274.94 | 0,359375 | 0,12915 |
| 12 | 90 | 275.28 | 0,699375 | 0,489125 |
| 13 | 91 | 274.31 | -0,270625 | 0,073238 |
| 14 | 92 | 271.99 | -2,590625 | 6,711338 |
| 15 | 93 | 274.09 | -0,490625 | 0,240713 |
| 16 | 94 | 273.24 | -1,340625 | 1,797275 |
| Σ |  | 4393,29 | -8,52651E-13 | 35,09929375 |

Найдем среднее значение (оценку математического ожидания) – результат измерения (РИ):

l=i=1nlin=i=1144393,2916=274,5806 м                  (2.12 [2])

Вычислим оценку СКО погрешности результата наблюдений:

S=i=1n(li-l)2n-1             (2.13 [2])

S=35,0992937516-1=1,52969 м

δокр=1,6-1,529691,52969×100%=4,5%<5%, следовательно

S=1,6 м

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Предельная допустимая погрешность определяется по следующему критерию:

∆МАКС=3S,		(стр. 43[2])

где S - оценка СКО погрешности результата наблюдений (стандартная неопределенность единичного измерения).

∆МАКС=3·1,52969=4,589071 м

δокр=4,6-4,589071 4,589071 ×100%=0,23%<5%, следовательно

Δмакс=4,6 м

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Вычислим оценку СКО погрешности случайной составляющей результата измерения:

Sl=Sn=1,52969 16=0,382423 м		(2.14[2])

δокр=0,39-0,3824230,382423×100%=1,98%<5%, следовательно

S(l)=0,39 м

Для определения доверительного интервала ε среднюю квадратическую погрешность результата измерения надо умножить на коэффициент Стьюдента (стр. 21[1]):

ε=tα(n)·Sl,

где tαn - коэффициент Стьюдента.

По условию задачи надежность α=0,90. Соответствующий данному α и n=16 коэффициент Стьюдента tαn=1.753050 (приложение 3 [2]].

ε=tαn·Sl=1,753050·0,382423=0,670407 м

δокр=0,68-0,670407 0,670407 ×100%=1,43%<5%, следовательно

ε=0,68 м

Результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с МИ1317-2004:

l= (274,58±0,68) м, α=0,90, n=16, условия измерения нормальные.

Систематическую погрешность можно оценить как отклонение результата измерения l от действительного значения измеряемой физической величины lД:

θ=l-lД=274,5806-278,1=-3,51937 м

δокр=3,6-3,51937 3,51937 ×100%=2,29%<5%, следовательно

θ=-3,6 м

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Учитывая, что , пренебрегать случайной или систематической составляющей погрешности результата измерения нельзя.

Известно, что оценка СКО результата измерения зависит от СКО результата наблюдений и числа наблюдений Sl=Sn (2.14[2]). Из этого выражения видно, что для изменения Sl необходимо изменить n. Отсюда можно получить новое число наблюдений n', которое позволит уменьшить Sl в заданное число D раз. Обозначим новую оценку СКО погрешности результата измерения через  S'l, тогда

Sl=D·S'l=>D=SlS'l=Sn'Sn=n'n=>n'=D2·n

Для уменьшения Sl в D=2 раза, необходимо произвести n'=D2·n=22·16=64 наблюдения.

Задача № 2

При определении вносимого ослабления четырехполюсника необходимо измерить абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг и ЭДС E в сопротивление нагрузки Rн (рисунок 1).

Рис. 1.

Мощность в нагрузке измеряют с помощью либо вольтметра V, либо амперметра А при нормальных условиях измерения. Показания этих приборов и их метрологические характеристики – условное обозначение класса точности и конечное значение шкалы прибора или диапазона измерения приведены в таблицах 1 и 2. В таблице 3 приведены: метрологические характеристики измерительного генератора – числовое значение сопротивления Rг и его относительная погрешность δ Rг; сопротивления нагрузки – значения сопротивления Rн и его относительная погрешность δ Rн.

В таблицах 2.1 и 2.2 указаны значения: показание вольтметра Uv; класс точности вольтметра; конечное значение шкалы или диапазон измерения вольтметра. Для амперметра приведены: показания амперметра IА; класс точности; конечное значение шкалы или диапазон измерения амперметра.

Таблица 2.1

| M | 2 |
| --- | --- |
| Показание вольтметра Uv, В | 11,52 |
| Класс точности вольтметра % | 1/0,5 |
| Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения, В | 0,20 |

Таблица 2.2

| N | 7 |
| --- | --- |
| Rг , Ом | 50 |
| Относительная погрешность, d Rг, % | 4,1 |
| Rн, Ом | 550 |
| Относительная погрешность, d Rн, % | 4,6 |
| Определить абсолютный уровень напряжения | рUг |
| Определить абсолютный уровень мощности | рS |

Необходимо определить:

1. Абсолютный уровень падения  напряжения на сопротивлении генератора.

2. Абсолютный уровень суммарной мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора и сопротивлении нагрузки.

3. Оценить границы абсолютной погрешности измерения абсолютных уровней напряжения и мощности, определенных в п.1 и п.2.

4. Оформить результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности в соответствии с нормативными документами.

Решение

1. Определим абсолютный уровень напряжения на сопротивлении генератора:

pUv=20lgUгU0	  (стр. 301[4])

где U0 = 0,775 В при градуировочном сопротивлении равном 600 Ом.

Исследуемый четырёхполюсник представляет собой неразветвлённую электрическую цепь. Отсюда вытекает, что Iг=Iн. По закону Ома:

Iн=UVRH=11,52550=20,945454 мВ

Тогда:

Uг=Iг∙Rг=20,945454∙10-3∙50=1,047 В

pUv=20lg1,0470,775=2,6129 дБ

2. Определение абсолютного уровня суммарной мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора и сопротивлении нагрузки  pS.

Суммарную мощность, выделяемую на внутреннем сопротивлении генератора и сопротивлении нагрузки можно определить как

PS=PUг+PUн

Учитывая, что  и  Iг=Iн (см. п. 1), получим формулу для вычисления суммарной мощности:

PS=I2Rг+I2Rн=I2(Rг+Rн)

PS=20,94545∙10-3250+550=0,263227 Вт

Абсолютный уровень суммарной мощности , выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора и сопротивлении нагрузки, определим по формуле:

pS=10lgPSP0        [6,стр.301]

где P0=1 мВт ([6] стр. 301).

pS=10lg0,2632271∙10-3=24,2023 дБ

3. Для оценки границ абсолютной погрешности измерения воспользуемся выражением для оценки погрешности косвенного измерения:

∆A=∂F∂x2∆x2+∂F∂x2∆y2+...+∂F∂x2∆t2,		(стр. 47[2])

где А является функцией нескольких переменных.

При измерении абсолютного уровня напряжения на сопротивлении генератора

F=pUг=20lgUгU0=20lgUг-20lgU0.

Учитывая, что U0 является константой, вычислим производную

∂pUv∂UV=20lgeUV

В итоге, получаем формулу для вычисления абсолютной погрешности результата косвенного измерения:

∆pUv=20lge∆UvUv2=20lge∆UvUv=20lge∙δUv

Относительную погрешность вольтметра можно оценить по классу точности прибора (Т. 3,п.2.2 [4]):

δUv=c+dUнормU-1=1+0,52011,52-1=1,368056%

В этих выражениях Uнорм равно конечному значению шкалы прибора.

Вычислим погрешность округления:

δокр=1,4-1,368056 1,368056×100%=2,33%<5%, следовательно

δUг=1,4%

∆pUг=20lge∙1,368056100=0,118828 дБ

Вычислим погрешность округления:

δокр=0,12-0,118828 0,118828×100%=0,98%<5%, следовательно

∆pUг=0,12 дБ

Оценим границы абсолютной погрешности абсолютного уровня суммарной мощности:

Найдем частные производные функции р∑ по всем аргументам по отдельности для простоты оформления а затем подставим в формулу:

Подставим значения в полученную формулу:

Вычислим погрешность округления:

δокр=0,25-0,24087190,2408719×100%=3,78%<5%, следовательно

∆pS=0,25дБ

Оформим результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности согласно нормативным документам:

pUГ = (2,61±0,12) дБ, α=0,997, условия измерения нормальные.

pS = (24,20±0,25) дБ, α=0,997,  условия измерения нормальные.

Задача № 3

На рисунке 2 показаны осциллограммы периодических сигналов, которые наблюдали на выходе исследуемого устройства.

Рис. 2

Требуется найти:

- Аналитическое описание исследуемого сигнала.

- Пиковое (Um), среднее (Uср ), средневыпрямленное (Uср.в) и среднеквадратическое (U) значения напряжения выходного сигнала заданной Вам формы.

- Пиковое (), среднее (), средневыпрямленное () и среднеквадратическое () значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала.

- Коэффициенты амплитуды (Ka, ), формы (Kф, ) и усреднения (Kу, ) всего исследуемого сигнала и его переменной составляющей.

- Показания вольтметров с различными типами преобразователей с закрытым (З) или открытым (О) входом в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

- Оценить предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности q и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк указанные в таблицах 3.1 и 3.2.

- Оформить результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, если измерения проведены в нормальных условиях.

Таблица 3.1

| N |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 2 |  | и |
| Т, мкс |  | 18 |
| τ, мкс |  | 9 |
| Класс точности g |  | 1,5 |
| Найти показания вольтметров | UV1 | ПВ, З |
|  | UV2 | КВ, О |
|  | UV3 | СВ, О |
|  | UV4 | КВ, З |

Таблица 3.2

| M | 2 |
| --- | --- |
| Uк, В | 10 |
| Um, В | 6 |
| k | 0,15 |

Решение.

1. Аналитическое описание исследуемого сигнала:

ut=Um∙sin2πT, при 0≤t≤τ-k∙Um,при τ≤t≤T

2. Определение пикового Um, среднего Uср, средневыпрямленного Uср.в и среднеквадратического  значения напряжения выходного сигнала заданной формы.

Пиковое значение  сигнала – это наибольшее или наименьшее значение сигнала за время измерения ([6] стр. 85):

Um+=Um=6 В

Um-=-k∙Um=-0,15∙6=-0,9 В

Среднее значение сигнала  (постоянная составляющая сигнала  за время измерения ) определяется выражением:

.                           (5.2),   [6] стр. 85

.

Средневыпрямленное за время измерения значение сигнала определяется выражением:

.                           (5.3),   [6] стр. 86

.

Среднеквадратическое за время измерения значение сигнала определяется выражением:

.                           (5.4),   [6] стр. 86

Произведём замену:

,

.

,    где  С =const.

Тогда:

;

;

.

3. Определение пикового , среднего , средневыпрямленного  и среднеквадратического  значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала.

Для определения параметров напряжения переменной составляющей измеряемого сигнала , ,  и  необходимо в формулы для определения , ,  и  подставить аналитическое выражение переменной составляющей сигнала , которое можно найти, вычтя из сигнала  среднее значение напряжения  (КЗ, тема 6, МУ к задаче 3, пункт 3):

.

Аналитическое выражение переменной составляющей сигнала:

Пиковые значения переменной составляющей сигнала:

,

,

Среднее значение переменной составляющей сигнала:

.

Средневыпрямленное значение переменной составляющей сигнала:

Рис. 3

,

,

.

Т.к. график функции sin (рис. 3.2) симметричен относительно точки  на интервале [0, ], то:

.

.

Среднеквадратическое значение переменной составляющей сигнала:

из условия задачи:

4. Определение коэффициентов амплитуды (, ), формы (, ) и усреднения (, ) всего исследуемого сигнала и его переменной составляющей.

Коэффициент амплитуды (пик-фактор) равен отношению пикового значения к среднеквадратическому:

.                           (5.5),   [6] стр. 86

Тогда, для всего исследуемого сигнала

,

для переменной составляющей исследуемого сигнала

.

Коэффициент формы (форм-фактор) равен отношению среднеквадратического значения к средневыпрямленному:

.                           (5.6),   [6] стр. 86

Тогда, для всего исследуемого сигнала

,

для переменной составляющей исследуемого сигнала

.

Коэффициент усреднения равен отношению пикового значения к средневыпрямленному:

.                           (5.7),   [6] стр. 86

Тогда, для всего исследуемого сигнала

,

для переменной составляющей исследуемого сигнала

.

Для данных коэффициентов справедливо неравенство:

.                           (5.7),   [6] стр. 86

Проверим его справедливость для рассчитанных значений коэффициентов.

Для всего исследуемого сигнала:

;

для переменной составляющей исследуемого сигнала:

.

Т.к. неравенства выполняются, будем считать, что вычисления выполнены верно.

5. Определим показания вольтметров с заданными типами преобразователей  и входов в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

В зависимости от типа входа вольтметра его показания в общем виде можно записать как

где:

Аn – показание прибора;

с – градуировочный коэффициент;

f – функциональное преобразование типа (5.1) – (5.4) [6, стр. 85-86], зависящее от вида преобразователя;

UП.С. – постоянная составляющая измеряемого сигнала, равная среднему значению.

Для гармонического сигнала показания пикового вольтметра,  вольтметра средневыпрямленных значений и вольтметра среднеквадратических значений соответственно описываются следующими зависимостями:

(5.8),   [6] стр. 89

где с1, с2, с3 – градуировочные коэффициенты соответствующих вольтметров

(5.9),   [6] стр. 89

Опираясь на приведённые формулы, определим показания заданных вольтметров:

,

,

,

,

6. Оценка предела допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности  и конечное значение шкалы (предел измерения) , указанные в таблицах 3.1 и 3.2.

Из ([2] стр. 27) известно, что значение максимальной абсолютной погрешности прибора можно вычислить по его классу точности:

,

где  - класс точности прибора;

- некоторое нормированное значение, например, конечное значение шкалы.

Применительно к заданным параметрам формула примет вид:

[В].

.

Для оценки предела допускаемой относительной погрешности показаний вольтметров воспользуемся формулой (3, ЭК, тема 3, классификация погрешностей, п.6.2):

[%].

Для UV1(ПВ,З):

.

Вычислим погрешность округления:

δокр=4,7-4,6740704,674070 ×100%=0,55%<5%, следовательно

δV1=4,7%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление в большую сторону выполнено верно.

Для UV2(КВ,О):

.

Вычислим погрешность округления:

δокр=4,9-4,8899744,889974 ×100%=0,2%<5%, следовательно

δV2=4,9%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление в большую сторону выполнено верно.

Для UV3(СВ,О):

.

Вычислим погрешность округления:

δокр=5,8-5,7240085,724008×100%=1,32%<5%, следовательно

δV3=5,8%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление в большую сторону выполнено верно.

Для UV4(КВ,З):

.

Вычислим погрешность округления:

δокр=9,4-9,3360629,336062×100%=0,68%<5%, следовательно

δV4=9,4%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление в большую сторону выполнено верно.

7. Оформим результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, при условии, что измерения проведены в нормальных условиях.

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

Задача №4

При измерении частоты генератора методом сравнения (рис. 4) к входу канала горизонтального отклонения (канала "X") осциллографа приложен гармонический сигнал от генератора образцовой частоты:

а к входу канала вертикального отклонения (канала "Y") – гармонический сигнал исследуемого генератора:

где ω=2πƒ – круговая частота,

ƒ – циклическая частота,

ψ и φ – начальные фазовые углы образцового и исследуемого сигналов соответственно. Измерения проведены в нормальных условиях, границы относительной погрешности частоты образцового генератора δfобр определены с вероятностью P = 0.997.

Рисунок 4

Задание.

1. Определить по заданным значениям частот сигналов ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв.

2. Построить фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр , Um иссл , ƒиссл , ψ и φ , считая коэффициенты отклонения каналов Y (ko.в) и X (ko.г) одинаковыми и равными 1 В/см .

3. Оценить абсолютную Δƒcр и относительную δƒcр погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т секунд, она повторно воспроизводилась 5 раз.

4. Оценить границы абсолютной Δƒиссл и относительной δƒиссл погрешности измерения частоты исследуемого генератора, если известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора δfобр .

5. Записать результат измерения частоты ƒиссл в соответствии с нормативными документами в двух вариантах: 1) с указанием границ абсолютной погрешности; 2) с указанием границ относительной погрешности.

Исходные данные для решения приведены в таблицах 2.4 и 2.5.

Таблица 4.1

| М | 2 |
| --- | --- |
| Um обр ,В | 2 |
| ƒобр ,Гц | 4200 |
| φ, рад | π |
| δfобр, % | 0,15 |

Таблица 4.2

| N | 7 |
| --- | --- |
| Т, с | 15 |
| ψ, рад | 3π/2 |
| ƒиссл, Гц | 5600 |
| Um иссл ,В | 3,2 |

Решение

Построение фигуры Лиссажу будем проводить графически по методике, изложенной в параграфе 6.6 [2].

Ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв равно отношению

fобрfиссл=nвnг=42005600=34 (стр.207[3]).

При построении фигуры Лиссажу учтем начальные фазовые углы напряжений UX обр и UY иссл ψ=3π/2 и φ=π, при которых начинает формироваться фигура Лиссажу.

Координата Х на экране осциллографа пропорциональна мгновенному значению напряжения UX обр , а координата Y - UY иссл (тема 9[4]):

X = ko.г · UX обр ; Y = ko.в · UY иссл ,

где ko.г и ko.в - коэффициенты отклонения горизонтального и вертикального каналов осциллографа соответственно.

Для построения фигуры Лиссажу необходимо, чтобы по оси времени UX обр было отложено nв периодов сигнала, а по оси времени UY иссл необходимо отложить nг периодов сигнала. Возьмем семь точек построения в периоде (0, 1, …,6).

На рисунке 4 изображена полученная фигура Лиссажу.

Из рисунка видно, что отношение количества точек пересечений фигуры с горизонтальной секущей nг к количеству точек пересечений с вертикальной секущей nв соответствует отношению nвnг=34.

Рис. 5. Построение фигуры Лиссажу

Оценим абсолютную Δƒcр и относительную δƒcр погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т = 15 секунд, она повторно воспроизводилась 4 раз. В связи с тем, что направление вращения фигуры Лиссажу неизвестно, погрешности Δƒcр и δfср могут принимать как положительный, так и отрицательный знак.

Погрешность измерения определяется погрешностью установки образцовой частоты и нестабильностью обеих частот. Чем больше нестабильность любой из них, тем быстрее вращается фигура Лиссажу. Абсолютную погрешность рассчитывают по формуле:

Δƒcр = Н/T = 4/15 = ±0,2666667Гц, 		(задача 4, пункт 4[5])

где Н - число повторений фигуры Лиссажу первоначальной формы за время Т.

Вычислим погрешность округления:

δокр=0,27-0,2666670,266667×100%=1,24%<5%, следовательно

∆fср=0,27%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Вычислим относительная погрешность сравнения:

δfср = (Δfср/ fиссл)∙100, %

δfср = (±0,26666667/5600)∙100 = ±0,004762 %

Вычислим погрешность округления:

δокр=0,0048-0,0047620,004762×100%=0,79%<5%, следовательно

δfср=0,0048%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Относительная погрешность измерения частоты δfиссл определяется двумя компонентами: относительной погрешностью частоты образцового источника δfобр и относительной погрешностью сравнения δfср:

δfиссл= δfобр+ δfср,		(тема 10[4])

δfиссл=(0,15±0,004762)%

Для оценки границы относительной погрешности возьмем значение δfср со знаком «+», так как при этом значении δfиссл имеет наибольшее значение:

δfиссл=(0,15+0,004762)%=0,154762%

δокр=0,16-0,1547620,154762×100%=3,38%<5%, следовательно

δfиссл=0,16%

Вычислим абсолютную погрешность измеряемой частоты:

∆fиссл=δfиссл·fиссл100

∆fиссл=0,154762·5600100=8,666672 Гц

Погрешность округления:

δокр=8,7-8,6666728,666672×100%=0,38%<5%, следовательно

∆fиссл=8,7 Гц

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Результат измерения частоты ƒиссл в соответствии с нормативными документами:

fиссл = (5600,0 ± 8,7) Гц; условия измерения нормальные, вероятностью P = 0,997;

fиссл = 5600 Гц ± 0,16 %; условия измерения нормальные, вероятностью P = 0,997.

Список литературы

1. Демидова-Панферова Р.М., Малиновский Б.Н., Попов В.С., Семенов В.Ф., Цепляев К.Н. Электрические измерения. – М.:Энергоиздат, 1983. – 392 с.

2. Кушнир Ф. В., Савенко В. Г., Верник С. М. Измерения в технике связи. – М.: Связь, 1976. – 432 с.

3. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи/ Под ред. Б. П. Хромого. – М.: Радио и связь, 1986. – 418 с.

4. Конспект лекций по курсу метрология стандартизация и сертификация – Новосибирск: СибГУТИ, 2004. Электронный конспект.

5. Запасный И. Н., Сметанин В. И. Метрология, стандартизация и серти-фикация. Контрольное задание и методические указания.

6. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учеб. Пособие для вузов/ Б.П. Хромой, А.В. Кандинов, А.Л. Сенявский и др.; Под ред. Б.П. Хромого. – М.: Радио и связь, 1986. – 424 с.: ил.