Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 1

контрольной работы по курсу

метрология стандартизация и сертификация

в инфокоммуникациях (МС и С в ИК)

Выполнил: Орсич В.С.

Группа: МБТ-53

Вариант: 01

НЕЗАЧЕТ. В целом ход решения задач 1 ÷ 4 верен, однако, в задачах 1÷4 есть существенные ошибки вычислительного и оформительского плана. Контрольную работу доработать в соответствии с замечаниями и прислать на повторную проверку.

- Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

- привести полностью только верный текст контрольной работы;

- перед исправлением указать номер замечания и привести его полный текст, ссылка на замечания обязательна, при повторной рецензии оставить ссылки только на замечания последней рецензии;

- исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

- неверный текст удалить.

Задача № 1

Решение

Замечание 1.

Предельная допустимая погрешность определяется по следующему критерию:

Не соответствует условию задачи.

∆МАКС=3S,		(стр. 43[2])

где S - оценка СКО погрешности результата наблюдений (стандартная неопределенность единичного измерения).

∆МАКС=3·1,52969=4,589071м

Задача № 2

Решение

3. Для оценки границ абсолютной погрешности измерения воспользуемся выражением для оценки погрешности косвенного измерения:

Замечание 2.

∆A=∂F∂x2∆x2+∂F∂x2∆y2+...+∂F∂x2∆t2,		(стр. 47[2])

где А является функцией нескольких переменных.

Не пояснены новые условные обозначения: x; y; t; ΔA; Δx; Δy … Δt ; ∂F∂x; ∂F∂y;  … ∂F∂t.

При измерении абсолютного уровня напряжения на сопротивлении генератора

Замечание 3.

F=pUг=20lgUгU0=20lgUг−20lgU0.

Неверно. В формулу должны входить величины, измеряемые прямо. У Вас нет измерителя UГ. Нужно работать с выражением:

Учитывая, что U0 является константой, вычислим производную

∂pUv∂UV=20lgeUV

Неверно определено, для самоконтроля правильно: ∂pUГ∂UV.

В итоге, получаем формулу для вычисления абсолютной погрешности результата косвенного измерения:

∆pUv=20lge∆UvUv2=20lge∆UvUv=20lge∙δUv

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Замечание 4.

Относительную погрешность вольтметра можно оценить по классу точности прибора (Т. 3,п.2.2 [4]):

Неточен термин. (см. электронный конспект (ЭК), контрольное задание (КЗ) и МУ к ЛР1).

δUv=c+dUнормU−1=1+0,52011,52−1=1,368056%

В этих выражениях Uнорм равно конечному значению шкалы прибора.

Вычислим погрешность округления:

δокр=1,4−1,3680561,368056×100%=2,33%<5%,следовательно

Замечание 5.

δUг=1,4%

∆pUг=20lge∙1,368056100=0,118828дБ

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Вычислим погрешность округления:

δокр=0,12−0,1188280,118828×100%=0,98%<5%,следовательно

∆pUг=0,12дБ

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Оформим результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности согласно нормативным документам:

Замечание 6.

pUГ = (2,61±0,12) дБ, α=0,997, условия измерения нормальные.

Скорректируйте р оформление с учетом предыдущих замечаний.

Задача № 3

Среднее значение сигнала Uср (постоянная составляющая сигнала ut за время измерения T) определяется выражением:

Uср=1T0Tutdt.                           (5.2),   [6] стр. 85

Замечание 7.

Uср=1T0Tutdt=1T0τUm⋅sin2π⋅tT⋅dt+τT−kUmdt=

=1TUm⋅0τsin2π⋅tT⋅dt+τT−kUmdt=1TUm⋅T2π⋅−cos2πTt|0τ+−kUm⋅t|τT==1TUm⋅T2π⋅−cos2πT⋅τ−−cos2πT⋅0−kUmT−τ=

=UmTT2π⋅1−cos2π⋅τT−kT−τ=UmTT2π⋅2sin2π⋅τT−kT−τ=

=Umsin2π⋅τTπ−k1−τT=6sin23,14⋅9⋅10−618⋅10−63,14−0,151−9⋅10−618⋅10−6=1,460828   B

Uср=1,460828   B.

Неточно определено (низкая точность π), для самоконтроля правильно: 1,4599 В.

Средневыпрямленное за время измерения значение сигнала определяется выражением:

Замечание 8.

Uср.в=1T0Tutdt.                           (5.3),   [6] стр. 86

Uср.в=1T0Tutdt=1T0τUm⋅sin2π⋅tT⋅dt+τT−kUm⋅dt=

=1TUm⋅T2π⋅−cos2πTt|0τ+kUm⋅t|τT=

=1TUm⋅T2π⋅−cos2πT⋅τ−−cos2πT⋅0+kUmT−τ=

=UmTT2π⋅1−cos2π⋅τT+kT−τ=UmTT2π⋅2sin2π⋅τT+kT−τ=

=Umsin2π⋅τTπ+k1−τT=6sin23,14⋅9⋅10−618⋅10−63,14+0,151−9⋅10−618⋅10−6=2,360848   B

Uср.в=2,360848   B.

Неточно определено (низкая точность π), для самоконтроля правильно: 2,3599 В.

Среднеквадратическое за время измерения значение сигнала определяется выражением:

U=1T0Tu2tdt.                           (5.4),   [6] стр. 86

U=1T0Tu2tdt=1T0τUm⋅sin2π⋅tT2dt+τT−kUm2dt=

=1TUm2⋅0τsin22π⋅tTdt+τT−kUm2dt=1

Произведём замену:

u=2π⋅tT ,

u=2π⋅tT.

sin2udu=1−cos2u2du=du2−12cos2udu=u2−12⋅12cos2ud2u==u2−14sin2u+C,    где  С =const.

Тогда:

Замечание 9.

0τsin22π⋅tTdt=T2π0τ2πTsin2udu=T2πu2|02πτT−14sin2u|02πτT=

=T2π122πτT−0−14sin2⋅2πτT−sin2⋅0=τ2−T8πsin4πτT;

1=1TUm2τ2−T8πsin4πτT+k2Um2T−τ=

=Um2Tτ2−T8πsin4πτT+k2T−τ=

=6218⋅10−69⋅10−62−18⋅10−68⋅3,14sin4⋅3,149⋅10−618⋅10−6+0,15218⋅10−6−9⋅10−6=

=3,067501   B;

U=3,067501   B.

Неточно определено (низкая точность π), для самоконтроля правильно: 3,0668 В.

3. Определение пикового Um~, среднего Uср~, средневыпрямленного Uср.в~ и среднеквадратического U~ значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала.

Для определения параметров напряжения переменной составляющей измеряемого сигнала Um~, Uср~, Uср.в~ и U~ необходимо в формулы для определения Um, Uср, Uср.в и U подставить аналитическое выражение переменной составляющей сигнала u~t, которое можно найти, вычтя из сигнала ut среднее значение напряжения Uср (КЗ, тема 6, МУ к задаче 3, пункт 3):

u~t=ut−Uср.

Аналитическое выражение переменной составляющей сигнала:

u~t=Um⋅sin2πtT−Uср,при0≤t≤τ;−k⋅Um−Uср,приτ≤t≤T.

Пиковые значения переменной составляющей сигнала:

Замечание 10.

Um+~=Um+−Uср=Um−Uср=6−1,460828=4,539172   B,

Um−~=Um−−Uср=−0,9−1,460828=−2,360828  B,

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Среднее значение переменной составляющей сигнала:

Uср~=1T0Tu~tdt=1T0Tutdt−Uср=Uср−Uср=0  B.

Средневыпрямленное значение переменной составляющей сигнала:

Uср.в~=1T0Tu~tdt=1T0Tut−Uсрdt=1T0τut−Uсрdt+τTut−Uсрdt+=

=1T0τUmsin2πTt−Uсрdt+τT−kUm−Uсрdt+=2

Рис. 3

Umsin2πTt1,2=Uср,

2πTt1,2=arcsinUсрUm=arcsin1,4608286=0,245943,

2πTt1=0,245943⇒t1=0,245943⋅T2π=0,245943⋅18⋅10−62⋅3,1415=0,704596⋅10−6  c.

Т.к. график функции sin (рис. 3.2) симметричен относительно точки T/4 на интервале [0, T/2], то:

t2=T2−t1=18⋅10−62−0,704596⋅10−6=8,2954⋅10−6  c.

Замечание 11.

2=1T−0t1Umsin2πTt−Uсрdt+t1t2Umsin2πTt−Uсрdt−t2τUmsin2πTt−Uсрdt++1TτTkUm+Uсрdt=1T[−0t1Umsin2πTtdt+Uсрt1+t1t2Umsin2πTtdt−Uсрt2−t1−

−t2τUmsin2πTtdt+Uсрτ−t2]+1TkUm+UсрT−τ=Um2π[−0t1sin2πTt⋅d2πtT++t1t2sin2πTt⋅d2πtT−t2τsin2πTt⋅d2πtT]−2Uсрt2−t1T+UсрτT+1TkUm+UсрT−τ==Um2πcos2πtT|0t1−cos2πtT|t1t2+cos2πtT|t2τ−2Uсрt2−t1T+kT−τTUm+Uср−

−UсрτT+UсрτT=Um2πcos2πTt1−1−cos2πTt2+cos2πTt1+cos2πTτ−cos2πTt2+

+2UсрT2+t1−t2T+kUmT−τT=Um2π2cos2πTt1−cos2πTt2+cos2πTτ−1+

+2UсрT2+t1−t2T+kUmT−τT=62⋅3,14[2(cos2⋅3,1418⋅10−6⋅0,704596⋅10−6−

−cos2⋅3,1418⋅10−6⋅8,2954⋅10−6)+cos2⋅3,1418⋅10−6⋅9⋅10−6−1]+

+2⋅1,460828182+0,704596−8,2954⋅10−618⋅10−6+0,15⋅618−9⋅10−618⋅10−6=2,473927  В.

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Среднеквадратическое значение переменной составляющей сигнала:

U~=1T0Tu~2tdt=1T0τu~2tdt+τTu~2tdt=

=1T0τUmsin2πTt−Uср2dt+τT−kUm−Uср2dt=

=1T0τUmsin2πTt−Uср2dt+1TτT−kUm−Uср2dt=3

1T0τUmsin2πTt−Uср2dt=1T0τUm2sin2πTt2−2UmUсрsin2πTt+Uср2dt=

=Um22π0τsin22πTt⋅d2πtT−2UmUср2π0τsin2πTt⋅d2πtT+Uср2τT=

=Um22π0τ1−cos22πTt2d2πtT−UmUсрπcos2πTt|0τ+Uср2τT=

=Um22⋅τT−Um22π0τcos4πTt4d4πtT−UmUсрπcos2πτT−1+Uср2τT=4

из условия задачи: τ=T2

Замечание 12.

4=Um22⋅τT−Um28πsin4πtT|0τ−UmUсрπcos2πτT−1+Uср2τT=

=τTUm22+Uср2−Um28πsin4πTT⋅2−2πUmUср=12Um22+Uср2−2πUmUср

3=12Um22+Uср2−2πUmUср+kUm+Uср2T−τT=

=Um24+Uср22−2πUmUср+k2Um22+kUmUср+Uср22=

=Um214+k22+Uср2+UmUсрk−2π=

=62⋅14+0,1522+1,4608282+6⋅1,4608280,15−23,14=2,696476  B

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

4. Определение коэффициентов амплитуды (Ka, Ka~), формы (Kф, Kф~) и усреднения (Kу, Kу~) всего исследуемого сигнала и его переменной составляющей.

Коэффициент амплитуды (пик-фактор) равен отношению пикового значения к среднеквадратическому:

Ka=UmU.                           (5.5),   [6] стр. 86

Замечание 13.

Тогда, для всего исследуемого сигнала

Ka=UmU=63,067501=1,996,

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

для переменной составляющей исследуемого сигнала

Ka~=Um~U~=4,5391722,696476=1,683.

Коэффициент формы (форм-фактор) равен отношению среднеквадратического значения к средневыпрямленному:

Kф=UUср.в.                           (5.6),   [6] стр. 86

Тогда, для всего исследуемого сигнала

Kф=UUср.в=3,0675012,360848=1,299,

для переменной составляющей исследуемого сигнала

Kф~=U~Uср.в~=2,6964762,473927=1,089.

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Коэффициент усреднения равен отношению пикового значения к средневыпрямленному:

Kу=UmUср.в.                           (5.7),   [6] стр. 86

Тогда, для всего исследуемого сигнала

Kу=UmUср.в=62,360848=2,541,

для переменной составляющей исследуемого сигнала

Kу~=Um~Uср.в~=4,5391722,473927=1,834.

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Для данных коэффициентов справедливо неравенство:

1≤Kф≤Kа≤Kу.                           (5.7),   [6] стр. 86

Проверим его справедливость для рассчитанных значений коэффициентов.

Для всего исследуемого сигнала:

Замечание 14.

1≤1,299≤1,996≤2,541;

для переменной составляющей исследуемого сигнала:

1≤1,089≤1,683≤1,834.

Знак равенства «=» в выражениях некорректен.

Т.к. неравенства выполняются, будем считать, что вычисления выполнены верно.

5. Определим показания вольтметров с заданными типами преобразователей  и входов в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

В зависимости от типа входа вольтметра его показания в общем виде можно записать как

An=c⋅futпри  открытом  входе,c⋅fut−UП.С.при  закрытом  входе,                     (5.12),   [6]  стр. 91(5.13),   [6]  стр. 91

где:

Аn – показание прибора;

с – градуировочный коэффициент;

f – функциональное преобразование типа (5.1) – (5.4) [6, стр. 85-86], зависящее от вида преобразователя;

UП.С. – постоянная составляющая измеряемого сигнала, равная среднему значению.

Для гармонического сигнала показания пикового вольтметра,  вольтметра средневыпрямленных значений и вольтметра среднеквадратических значений соответственно описываются следующими зависимостями:

Aп1=Usin=c1UmsinAп2=Usin=c2Uср.вsinAп3=Usin=c3Usin                           (5.8),   [6] стр. 89

где с1, с2, с3 – градуировочные коэффициенты соответствующих вольтметров

c1=Usin/Umsin=1/Kasin=0,707c2=Usin/Uср.вsin=Kфsin=1,11c3=Usin/Usin=1               (5.9),   [6] стр. 89

Опираясь на приведённые формулы, определим показания заданных вольтметров:

UV1ПВ,З=с1⋅Umsin−Uср=0,707⋅6−1,460828=3,209194  B,

UV2КВ,О=с3⋅Usin=1⋅3,067501=3,067501  B,

UV3CВ,О=с2⋅Uср.вsin=1,11⋅2,360848=2,620541  B,

Замечание 15.

UV4КВ,З=с3⋅Usin−Uср=1⋅3,067501−1,460828=1,606673  B,

Неверно определено, правильно:  .

6. Оценка предела допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности γ и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк, указанные в таблицах 3.1 и 3.2.

Из ([2] стр. 27) известно, что значение максимальной абсолютной погрешности прибора можно вычислить по его классу точности:

ΔAмакс=δк.п⋅Aк100,

где δк.п - класс точности прибора;

Aк - некоторое нормированное значение, например, конечное значение шкалы.

Применительно к заданным параметрам формула примет вид:

Δ=γ⋅Uк100     [В].

Δ=γ⋅Uк100=1,5⋅10100=0,15  B.

Для оценки предела допускаемой относительной погрешности показаний вольтметров воспользуемся формулой (3, ЭК, тема 3, классификация погрешностей, п.6.2):

δ=ΔUn⋅100     [%].

Для UV1(ПВ,З):

δV1=0,153,209194⋅100=4,674070%.

Вычислим погрешность округления:

δокр=4,7−4,6740704,674070×100%=0,55%<5%,следовательно

δV1=4,7%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление в большую сторону выполнено верно.

Для UV2(КВ,О):

δV2=0,153,067501⋅100=4,889974%.

Вычислим погрешность округления:

δокр=4,9−4,8899744,889974×100%=0,2%<5%,следовательно

δV2=4,9%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление в большую сторону выполнено верно.

Для UV3(СВ,О):

δV3=0,152,620541⋅100=5,724008%.

Вычислим погрешность округления:

δокр=5,8−5,7240085,724008×100%=1,32%<5%,следовательно

δV3=5,8%

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление в большую сторону выполнено верно.

Для UV4(КВ,З):

Замечание 16.

δV4=0,151,606673⋅100=9,336062%.

Вычислим погрешность округления:

δокр=9,4−9,3360629,336062×100%=0,68%<5%,следовательно

δV4=9,4%

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление в большую сторону выполнено верно.

7. Оформим результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, при условии, что измерения проведены в нормальных условиях.

Замечание 17.

UV1=3,21±0,15В;Р=0,997;	условия измерения нормальные

UV1=3,21В±4,7%;Р=0,997;	условия измерения нормальные

UV2=3,07±0,15В;Р=0,997;	условия измерения нормальные

UV2=3,07В±4,9%;Р=0,997;	условия измерения нормальные

UV3=2,62±0,15В;Р=0,997;	условия измерения нормальные

UV3=2,62В±5,8%;Р=0,997;	условия измерения нормальные

Неверны единицы измерения. Правильнолибо   и т.д..

UV4=1,61±0,15В;Р=0,997;	условия измерения нормальные

UV4=1,61В±9,4%;Р=0,997;	условия измерения нормальные

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Задача №4

Решение

Построение фигуры Лиссажу будем проводить графически по методике, изложенной в параграфе 6.6 [2].

Ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв равно отношению

fобрfиссл=nвnг=42005600=34 (стр.207[3]).

При построении фигуры Лиссажу учтем начальные фазовые углы напряжений UX обр и UY иссл ψ=3π/2 и φ=π, при которых начинает формироваться фигура Лиссажу.

Координата Х на экране осциллографа пропорциональна мгновенному значению напряжения UX обр , а координата Y - UY иссл (тема 9[4]):

X = ko.г · UX обр ; Y = ko.в · UY иссл ,

где ko.г и ko.в - коэффициенты отклонения горизонтального и вертикального каналов осциллографа соответственно.

Для построения фигуры Лиссажу необходимо, чтобы по оси времени UX обр было отложено nв периодов сигнала, а по оси времени UY иссл необходимо отложить nг периодов сигнала. Возьмем семь точек построения в периоде (0, 1, …,6).

На рисунке 4 изображена полученная фигура Лиссажу.

Из рисунка видно, что отношение количества точек пересечений фигуры с горизонтальной секущей nг к количеству точек пересечений с вертикальной секущей nв соответствует отношению nвnг=34.

Замечание 18.

Рис. 5. Построение фигуры Лиссажу

Неверны единицы измерения, не обозначены и не градуированы оси.

Не показано построение фигуры. + Неверны начальные фазы сигналов и фигура.

Неверно, для понимания принципа работы осциллографа осциллограмму нужно построить графически.

Методика построения осциллограммы описана в [1] § 7.3,   [2] § 6.6 и в МУ к ЛР4 (LR_3_5_DO). Примеры построения показаны на рисунках 7.6 [1] и 6.22 [2]. В Вашем задании сигналы, и, следовательно, осциллограммы будут другими, а методика построения та же.

1. Область экрана осциллографа

0

- UmX

3. Область сигнала на входе Х

осциллографа

Рисунок 4.2

1

2

4

UmX

3

UX

5

6

7

8

9

t

0;8

2;6

1;7;9

3;5

4

t

-kUmY

0

8

7

6

5

4

3

2

1

UY

UmY

2. Область сигнала на входе Y

осциллографа

9

На рисунке 4.2 приведен пример построения осциллограммы на экране осциллографа при воздействии на входы Х и Y осциллографа треугольными сигналами с соотношением периодов TY / TX = 1/2. На миллиметровой бумаге выделите три области: 1 - область экрана осциллографа; 2 - область сигнала на входе канала вертикального отклонения (канала Y)  осциллографа; 3 - область сигнала на входе канала горизонтального отклонения (канала Х). Размер области 1 приблизительно 5Х5 см. Размеры областей 2 и 3 по осям напряжения равны 5 см, а размеры по осям времени t должны быть одинаковые. Масштабы по осям времени должны быть одинаковые.

На рисунке 4.2 в области экрана осциллографа приведено изображение (след движения электронного луча по экрану осциллографа). Цифрами обозначены точки на осциллограмме и осях времени, в которых электронный луч находится в указанный момент времени при воздействии на входы Х и Y сигналами треугольной формы.

Количество периодов сигналов, необходимых для построения изображения следа движения луча, нужно выбрать таким, чтобы луч на экране осциллографа вернулся в исходную точку «0» и повторно начал пробегать по следу, изображенному на экране ранее. Минимальное число периодов сигналов на входах  Y  и  X , необходимых для построения, определите из соотношения  TY /TX  соответственно.

Оценим абсолютную Δƒcр и относительную δƒcр погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т = 15 секунд, она повторно воспроизводилась 4 раз. В связи с тем, что направление вращения фигуры Лиссажу неизвестно, погрешности Δƒcр и δfср могут принимать как положительный, так и отрицательный знак.

Погрешность измерения определяется погрешностью установки образцовой частоты и нестабильностью обеих частот. Чем больше нестабильность любой из них, тем быстрее вращается фигура Лиссажу. Абсолютную погрешность рассчитывают по формуле:

Замечание 19.

Δƒcр = Н/T = 4/15 = ±0,2666667Гц, 		(задача 4, пункт 4[5])

Неверно, так как фигура будет симметрична. + Н=5.

где Н - число повторений фигуры Лиссажу первоначальной формы за время Т.

Вычислим погрешность округления:

Замечание 20.

δокр=0,27−0,2666670,266667×100%=1,24%<5%,следовательно

∆fср=0,27%

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Вычислим относительная погрешность сравнения:

δfср = (Δfср/ fиссл)∙100, %

δfср = (±0,26666667/5600)∙100 = ±0,004762 %

Вычислим погрешность округления:

δокр=0,0048−0,0047620,004762×100%=0,79%<5%,следовательно

δfср=0,0048%

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Относительная погрешность измерения частоты δfиссл определяется двумя компонентами: относительной погрешностью частоты образцового источника δfобр и относительной погрешностью сравнения δfср:

δfиссл= δfобр+ δfср,		(тема 10[4])

δfиссл=(0,15±0,004762)%

Для оценки границы относительной погрешности возьмем значение δfср со знаком «+», так как при этом значении δfиссл имеет наибольшее значение:

Замечание 21.

δfиссл=(0,15+0,004762)%=0,154762%

δокр=0,16−0,1547620,154762×100%=3,38%<5%,следовательно

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

δfиссл=0,16%

Вычислим абсолютную погрешность измеряемой частоты:

∆fиссл=δfиссл·fиссл100

∆fиссл=0,154762·5600100=8,666672Гц

Погрешность округления:

δокр=8,7−8,6666728,666672×100%=0,38%<5%,следовательно

∆fиссл=8,7Гц

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Результат измерения частоты ƒиссл в соответствии с нормативными документами:

fиссл = (5600,0 ± 8,7) Гц; условия измерения нормальные, вероятностью P = 0,997;

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Сметанин В.И.