Тип трансформатора…………………………………………………...ТДНС

Номинальная мощность……………………………………………….10000кВА

Номинальное высокое напряжение………………………………………35кВ

Номинальное низкое напряжение……………………………………..3,15кВ

Схема и группа соединения обмоток…………………………………. Y/Y-0

Напряжение короткого замыкания……………………………………8%

Потери короткого замыкания…………………………………………60000Вт

Потери холостого хода………………………………………………..12000Вт

Ток холостого хода……………………………………………………..0.75%

Число фаз…………………………………………………………………..3

Частота сети………………………………………………………………50Гц

Материал аллюминий