Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

Контрольная

 работа

По дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях
Выполнил: Савин С.С. 

Группа: СБТП-82
Вариант: 01

Проверил: Запасный И.Н.
.

Новосибирск 2020
Задача № 1

Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n (результатов единичных измерений) расстояния 
[image: image1.wmf]i

l

 до места повреждения.

Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определить:

1.Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля 
[image: image2.wmf]i

l

.

2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО) погрешности результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S.

3. Границы максимальной погрешности (неопределенности) случайной составляющей погрешности результата наблюдений 
[image: image3.wmf]макс

D

.

4. Оценку среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартную неопределенность результата измерения) 
[image: image4.wmf])

(

l

S

.

5. Границы доверительного интервала погрешности (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места повреждения ε при заданной доверительной вероятности α.

6. Записать результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с нормативными документами.

7. Систематическую составляющую погрешности измерения рефлектометра θ, если после обнаружения места повреждения было установлено, что действительное расстояние до него составляло 
[image: image5.wmf]¶

l

 метров. Сравните ее с доверительным интервалом случайной составляющей погрешности результата измерения, и сделайте вывод.

8. Предложите способ уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в D раз.

Исходные данные

Согласно таблицы 1.1 [3.С.18] i=1-5, 
[image: image6.wmf]¶

l

=275,4 м, D=2,0. 

Согласно таблицы 1.2 [3.С.18] i=55-62, 
[image: image7.wmf]a

=0,95.

Согласно таблицы 1.3 [3.С.19] 

Таблица №1

	i
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image8.wmf]i

l

,м
	274,35
	274,57
	276,68
	276,17
	275,81


 Продолжение таблицы №1

	i
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

	
[image: image9.wmf]i

l

,м
	273,86
	275,66
	273,83
	277,08
	276,20
	274,63
	275,30
	275,23


Решение:
Для удобства выполнения расчетов составляем таблицу промежуточных расчетов.

Таблица № 2

	№ пп
	№ набл
	Значения 
[image: image10.wmf]i

l

,м
	
[image: image11.wmf]i

ll

-

, м
	
[image: image12.wmf]22

(), 

м

i

ll

-



	1
	1
	274,35
	-0,98615
	0,972499

	2
	2
	274,57
	-0,76615
	0,586992

	3
	3
	276,68
	1,34385
	1,805922

	4
	4
	276,17
	0,83385
	0,695299

	5
	5
	275,81
	0,47385
	0,22453

	6
	55
	273,86
	-1,47615
	2,17903

	7
	56
	275,66
	0,32385
	0,104876

	8
	57
	273,83
	-1,50615
	2,268499

	9
	58
	277,08
	1,74385
	3,040999

	10
	59
	276,20
	0,86385
	0,74623

	11
	60
	274,63
	-0,70615
	0,498653

	12
	61
	275,30
	-0,03615
	0,001307

	13
	62
	275,23
	-0,10615
	0,011269

	 
[image: image13.wmf]n

=13
	 
	
[image: image14.wmf]1

n

i

i

l

=

=

å

3579,37


	
[image: image15.wmf]1

()0

n

i

i

ll

=

-=

å


	
[image: image16.wmf]2

1

()

n

i

i

ll

=

-

å

=13,13611




1. Истинное значение 
[image: image17.wmf]l

 измеренной величины неизвестно, поэтому при числе измерений равное n вместо значения 
[image: image18.wmf]l

 берут наиболее достоверное значение – среднее арифметическое, которое вычисляется по формуле: 


[image: image19.wmf]1

1

n

ni

i

AaaA

n

®¥

=

===

å

%

,    [1.С.67, ф.(4.6)]

Для данного случая формула будет выглядеть так:


[image: image20.wmf]å

=

=

n

i

i

n

1

1

l

l

,

где n – число наблюдений,


i – номера результатов однократных измерений (наблюдений),

       
[image: image21.wmf]i

l

- результат единичного измерения.

После подстановки числовых значений получаем:


[image: image22.wmf]1

(274,35+274,57+276,68+276,17+275,81+273,

86+275,66+273,83+277,08+

13

+276,20+274,63+275,30+275,23)275,336154

м

=

=

l



Критерием округления является в дальнейшем посчитанный доверительный интервал, с помощью которого представим результат измерения, у которой имеется два знака после запятой.


2. Для расчёта оценки среднего квадратического отклонения погрешности результата наблюдений (стандартной неопределенности единичного измерения) S необходима формула: 2.13 на странице 42 учебника [2].


[image: image23.wmf]2

222

121

()()()

11

n

i

ni

aAaAaA

S

nn

u

s

=

-+-++-

»=±=±

--

å

K

,     [2.С.42, ф.(2.13)]

где 
[image: image24.wmf]2

i

u

- отклонение результата единичного измерения 
[image: image25.wmf]i

a

от  среднего значения 
[image: image26.wmf]A

,

n- число наблюдений


[image: image27.wmf]2

1

()

1

n

i

i

ll

S

n

=

-

=

-

å



[image: image28.wmf]13,13611

131

S

=

-

=1,04627≈1,1, м

Вычислим погрешность округления:

(1,1 -1,04627)*100/1,04627=5.14 %

Погрешность округления превышает 5%, следовательно, округление неверное.


[image: image29.wmf]13,13611

131

S

=

-

=1,04627≈1,0, м

3. Максимальная погрешность результата наблюдений 
[image: image30.wmf]макс

D

 или предельно допустимая погрешность определяется по формуле:


[image: image31.wmf]3 (

или 3)

S

s

D=××

     [2.С.43].


[image: image32.wmf]3

макс

S

D=×

 ; 

где, 
[image: image33.wmf]s

- стандартная неопределенность единичного измерения
где  S оценка среднего квадратического отклонения погрешности результата наблюдения.


[image: image34.wmf]макс

31,04627

D=×

=3,13881 ≈3,2 , м

Вычислим погрешность округления:

(3,2 -3,13881)*100/3,13881 =2,0 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

4.Оценку среднего квадратического отклонения результата измерения 
[image: image35.wmf])

(

l

S

 рассчитаем по формуле:  


[image: image36.wmf]2

1

(1)

n

i

i

AA

v

S

S

nn

n

s

=

»=±=±

-

å

,     [2.С.43, ф.(2.14)]

где 
[image: image37.wmf]A

S

 - оценка среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения.

Для данного случая 
[image: image38.wmf]()

S

Sl

n

=

 , после подстановки числовых значений получаем


[image: image39.wmf]1,04627

()

13

S

=

l

=0,290183087≈0,30м

Вычислим погрешность округления:

(0,30-0,29018087)*100/0,290183087=3,38 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

5. Доверительный интервал – интервал, в который попадает результат измерения с   заданной вероятностью P. Этот интервал рассматривается как допустимое значение погрешности измерения величины.

Для расчета доверительного интервала необходима формула: 


[image: image40.wmf])

(

)

(

l

S

n

t

×

=

a

e

,        [3.С.20]


[image: image41.wmf])

(

n

t

a

- коэффициент распределения Стьюдента


[image: image42.wmf]()

Sl

 - оценка среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения

Из условия задачи 
[image: image43.wmf]a

=0,95, значит 
[image: image44.wmf])

(

n

t

a

=2,1788 [приложение II учебника [1] страница 413].

Доверительный интервал ε=2,1788*0,290183=0,63225≈0,64 , м

Вычислим погрешность округления:

(0,64-0,63225)*100/0,63225=1,2 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

6. Результат измерения согласно МИ1317- 2004:

[image: image45.wmf]l

=(275,34±0,64) м, 
[image: image46.wmf]a

=0,95, n=13, условия измерения нормальные.

7. Для определения систематической погрешности воспользуемся формулой:


[image: image47.wmf]д

l

l

-

=

q

 ,   [3.С.20].

где 
[image: image48.wmf]д

l

 - действительное значение расстояния до места повреждения


[image: image49.wmf]l

 - результат измерения расстояния до места повреждения

θ=275,336154 - 275,4= -0,063846≈-0,064 м.

Вычислим погрешность округления:

(0,064-0,063846)*100/0,063846=0,24 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.

Доверительный интервал случайной составляющей погрешности результата измерения


[image: image50.wmf]274,6962 

м275,9762 м

l

<<


Так как действительное значение измеряемой величины попало в доверительный интервал случайной составляющей погрешности результата измерения, то расхождение 
[image: image51.wmf]l

 и 
[image: image52.wmf]l

д

 можно объяснить случайными факторами.

8. При выполнении задания считаем, что результаты наблюдений распределены по нормальному закону. Точечная оценка дисперсии для результата наблюдений (квадрат СКО результата наблюдений) S2 при большом числе наблюдений (в пределе при n→ к бесконечности) стремится к постоянной величине – дисперсии результата наблюдений σ2 [1.С.73]. Известно [1.С.74, ф. (4,24)], что оценка СКО результата измерений зависит от СКО результата наблюдений и числа наблюдений
[image: image53.wmf]n

S

S

/

)

(

=

l

. Из этого выражения видно, что для изменения 
[image: image54.wmf])

(

l

S

 необходимо изменить 
[image: image55.wmf]n

. Отсюда можно получить новое число наблюдений, которое позволит уменьшить 
[image: image56.wmf])

(

l

S

 в заданное число D раз.

Из этих рассуждений можно получить формулу для вычисления числа наблюдений, необходимого для уменьшения 
[image: image57.wmf])

(

l

S

 в заданное число D раз:


[image: image58.wmf]1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

)

(

)

(

)

(

)

(

n

D

n

n

n

D

n

n

S

n

n

S

D

S

S

D

DS

S

×

=

=

=

×

×

=

=

=

l

l

l

l



[image: image59.wmf]2

n

=2,02*13=52

Где n1 – число проведенных наблюдений, 

n2 – увеличенное число наблюдений. 


[image: image60.wmf]__

1

()

Sl

 - оценка СКО случайной составляю​щей погрешности результата измерения при n1 наблюдениях, 

[image: image61.wmf]__

2

()

Sl

 - оценка СКО случайной составляю​щей погрешности результата измерения при n2 наблюдениях.
Задача № 2

При определении вносимого ослабления четырехполюсника необходимо измерить абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг, и ЭДС Е в сопротивление нагрузки Rн (рисунок 2.1). Мощность в нагрузке измеряют с помощью либо вольтметра V, либо амперметра А при нормальных условиях измерения.

Показания этих приборов и их метрологические характеристики – условное обозначение класса точности и конечное значение шкалы прибора или диапазона измерения приведены в таблицах 1 и 2. В таблице 3 приведены: метрологические характеристики измерительного генератора – числовое значение сопротивления  Rг и его относительная погрешность (Rг;  сопротивления нагрузки – значения сопротивления Rн и его относительная погрешность (Rн.

В таблицах 2.1 и 2.2 указаны значения: показание вольтметра Uv; класс точности вольтметра; конечное значение шкалы или диапазон измерения вольтметра. Для амперметра приведены: показания амперметра IА; класс точности; конечное значение шкалы или диапазон измерения амперметра. 


Исходные данные:

Согласно таблицы 2.1 [3.С.22] 

Показание вольтметра UV=7.2, В

Класс точности вольтметра γ=2,5 %

Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения 0÷10, В

Согласно таблицы 2.2

Rг=135, Ом

Относительная погрешность, δRг=4,8 %

Rн=700, Ом

Относительная погрешность, δRн=2,0 %

В зависимости от варианта, определяемого последними двумя цифрами М и N, необходимо определить в соответствии с таблицей 2.2: 

М=0, N=1

1. Абсолютный уровень падения напряжения на внутреннем сопротивлении генератора рUг.

2. Абсолютный уровень мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки рн.

3. Оценить границы абсолютной погрешности измерения абсолютных уровней напряжения и мощности, определенных в п.1 и п.2.

4.Оформить результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности в соответствии с нормативными документами.

Решение:

1. Выразим падение напряжения, если известно значение напряжения.

IА= UV/ RН
Uг = IА* Rг
Абсолютный уровень падения напряжения    на внутреннем сопротивлении генератора рUг:

рUг =20 lg(Uг /Uо)=20lg((UV/ RН)* Rг / Uо), дБ,             [1.С.301]   

где Uо =0,775 В при градуировочном сопротивлении равном 600 Ом.

рUг =20lg((7,2/700)*135/0,775)=5,0653304, дБ

2. Выразим мощность, выделяемую на сопротивлении нагрузки, если уже известно значение напряжения на нагрузке.

Рн= (UV)2/Rн

 Абсолютный уровень мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки рн:
рн =10 lg(Рг/Ро)=10lg((UV) 2/ RН)/Ро), дБ,             [1.С.301]   

где Ро=1мВт

рн =10lg((7,2)2/700/1*10-3)= 18,69567 дБ

3. Для оценки границ абсолютной погрешности измерения абсолютного уровня падения напряжения воспользуемся выражением для оценки погрешности косвенного измерения:


[image: image62.wmf]2

2

2

2

2

2

....

t

t

F

y

y

F

х

х

F

A

D

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

+

+

D

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

D

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

=

D

,  [2.С.47]

где А является функцией нескольких переменных A = F (x; y… t);

x; y… t – значения измеренных величин;

ΔA –предел допускаемой абсолютная погрешность косвенного измерения;

Δx; Δy … Δt – абсолютные погрешности измерения величин;


[image: image63.wmf]F

x

¶

¶

; 
[image: image64.wmf]F

y

¶

¶

;  … 
[image: image65.wmf]F

t

¶

¶

- функции влияния.

В данном случае формула для вычисления предела допускаемой абсолютной погрешности результата косвенного измерения будет иметь вид:


[image: image66.wmf]22

22

ГГГГ

Г

UUUU

UV

ГНО

V

ГНО

рррр

рURRU

URRU

æöæö

æöæö

¶¶¶¶

D=D+D+D+D

ç÷ç÷

ç÷ç÷

¶¶¶¶

èøèø

èøèø



[image: image67.wmf]Г

222

U

2

1

20lg20lg20lg

ОНГОНVОНVГ

V

ГН

V

ГОНVГОНVГОН

URRURUURUR

реUеRеR

URURURURURUR

æöæöæö

××××

D=×D+×D+××D

ç÷ç÷ç÷

×××××

èøèøèø



 EMBED Equation.3 [image: image68.wmf]2

22

20lg20lg20lg

Г

V

ГН

U

V

ГН

URR

реее

URR

æö

æöæö

DDD

D=++

ç÷

ç÷ç÷

èøèø

èø


так как Uо – является константой, погрешность которой пренебрежимо мала, то влиянием этого аргумента можно пренебречь.


[image: image69.wmf]222

U

8,68

ГVГН

URR

р

ddd

D=++


Относительную погрешность вольтметра можно оценить по классу точности прибора γ.


[image: image70.wmf].

100%

пред

норм

U

U

g

D

=

, откуда предел допускаемой абсолютная погрешность 
[image: image71.wmf]..

100

преднорм

UU

g

D=

,

а предел допускаемой относительной погрешности  
[image: image72.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image73.wmf]V

..

..

100%

преднорм

U

измеризмер

UU

UU

dg

D

==

,   [3.С.25, ф.(2)].

В данном случае 
[image: image74.wmf].

норм

U

=
[image: image75.wmf].

к

U

, так как по заданию нулевая отметка находится на краю шкалы.


[image: image76.wmf].

норм

U

=10, В


[image: image77.wmf]V

10

2.5

7.2

U

d

=×

=3,472222≈3,5%

Вычислим погрешность округления:

(3,5-3,4722222)*100/3,4722222=0,8 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.


[image: image78.wmf]222

8,680.034722220.0480.02

Г

U

р

D=++

=0,542735≈0,55 дБ

Вычислим погрешность округления:

(0,55 -0,542735)*100/0,542735=1,4 %

Теперь оценим  границы абсолютной погрешности абсолютного уровня мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки:


[image: image79.wmf]2

Н

2

Н

2

V

V

Н

Н

U

U

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

¶

¶

=

D

Н

Н

Г

Г

R

R

р

R

R

р

р

р



[image: image80.wmf](

)

О

Н

О

Н

О

Н

Н

Р

R

Р

R

Р

R

R

р

lg

10

U

lg

20

U

lg

10

U

lg

10

V

2

V

2

V

Н

-

=

=

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=



[image: image81.wmf]2

2

V

V

Н

1

lg

10

U

U

lg

20

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

=

D

Н

О

Н

О

R

Р

R

Р

е

е

р



[image: image82.wmf]2

2

U

2

2

2

U

2

Н

V

V

4

lg

10

)

lg

10

(

)

lg

20

(

Н

Н

R

R

е

е

е

р

d

d

d

d

+

=

+

=

D



[image: image83.wmf]22

Н

10lg40,034722220.02

ре

D=×+

=0,313852 ≈0,32 дБ

Вычислим погрешность округления:

(0,32 -0,313852)*100/0,313852 =2,0 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное. 

4. Оформим результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности согласно МИ1317- 2004:

рUг =(5,07 ±0,55) дБ Р=0,997; условия измерения нормальные.

рн =(18,70 ±0,32) дБ Р=0,997; условия измерения нормальные.

Задача № 3

На рисунке 3.1 показана осциллограмма периодического сигнала, который наблюдали на выходе исследуемого устройства.

[image: image84.png]



Рисунок 3.1

Требуется найти:

1. Аналитическое описание исследуемого сигнала.

2. Пиковое Um, среднее Uср, средневыпрямленное Uср.в и среднеквадратическое U значения напряжения выходного сигнала заданной Вам формы.

3. Пиковое 
[image: image85.wmf]~

m

U

, среднее 
[image: image86.wmf]~

ср

U

, средневыпрямленное 
[image: image87.wmf]~

ср.в

U

 и среднеквадратическое 
[image: image88.wmf]~

U

 значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала.
4. Коэффициенты амплитуды  (Ka,
[image: image89.wmf]K

а

~

), формы (Kф,
[image: image90.wmf]K

ф

~

) и усреднения (Kу, 
[image: image91.wmf]K

у

~

) всего исследуемого сигнала и его переменной составляющей.

5. Показания вольтметров с различными типами преобразователей с закрытым (З) или открытым (О) входом в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

6. Оценить предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности γ и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк указанные в таблицах 3.1 и 3.2.
7. Оформить результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, если измерения проводились в нормальных условиях.

Исходные данные:

Согласно таблицы 3.1 [3.С.26] 

Т=75, мкс

τ=30, мкс

Класс точности γ=0.2 %

Найти

показания 

вольтметров: UV1: пиковый вольтметр с закрытым входом

                       UV2: вольтметр с преобразователем средневыпрямленных значений с открытым входом;

                       UV3: вольтметр с преобразователем среднеквадратических  значений с закрытым входом;

                       UV4: пиковый вольтметр с открытым входом

Согласно таблицы 3.2 [3.С.27] 

Uк=1, В

Um=0,75, В

k=0,25

Решение:

1. Найдем математическое описание сигнала, представленного на рисунке 3.1.

Его можно описать следующим образом:


[image: image92.wmf]ï

î

ï

í

ì

£

£

-

£

£

=

         

t

   

при

   

t),

-

(T

Т

k

   

;

t

0

 

при

         

,

)

(

Т

U

t

U

t

u

m

m

t

t

t

t


2. Найдем пиковое значение:


[image: image93.wmf]{

}

)

(

max

t

u

U

T

m

=

, 

где Т – период.

В данном случае:


[image: image94.wmf]=

m

U

0,75, В    

Найдем среднее значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:


[image: image95.wmf]ò

=

Т

dt

t

u

Т

U

0

ср

)

(

1

,           [3.С.27, ф.(3.1)]

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:


[image: image96.wmf](

)

)

-

k(T

2

2

Т

k

2

t),

-

(T

Т

k

1

2

0

2

0

ср

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

-

=

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

ò

ò

Т

U

t

tT

t

Т

U

dt

U

dt

t

U

Т

U

m

T

m

T

m

m


Подставляем численные значения:


[image: image97.wmf](

)

ср

0,75

300.25(75-30)

2*75

U

=-

=0,09375, В

Найдем средневыпрямленное значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:


[image: image98.wmf]ò

=

Т

dt

t

u

Т

U

0

ср.в

)

(

1

,           [3.С.27, ф.(3.2)]

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:


[image: image99.wmf],         

при 0t;   

()

k

(T-t),   

при   t,   при   t         

Т-

m

m

U

t

ut

U

ТТ

t

t

tt

t

ì

££

ï

ï

=

í

ï

££££

ï

î



[image: image100.wmf](

)

ср.в.

0

22

0

k

1

(T-t)

Т-

k

k(T-)

2

Т-22

T

mm

T

mm

UU

Utdtdt

Т

UU

tt

tT

ТТ

t

t

t

t

tt

tt

tt

æö

æöæö

=+=

ç÷

ç÷ç÷

èøèø

èø

æö

æöæö

æö

ç÷

=+-=+

ç÷ç÷

ç÷

ç÷

èø

ç÷

èøèø

èø

òò

            

Подставляем численные значения:


[image: image101.wmf](

)

ср.в

0,75

300.25(75-30)

2*75

U

=+

=0,20625, В

Найдем среднеквадратическое значение напряжения, которое можно вычислить по формуле:


[image: image102.wmf]ò

=

Т

dt

t

u

Т

U

0

2

)

(

1

,           [3.С.27, ф.(3.3)]

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:


[image: image103.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

ò

ò

ò

ò

)

3

3

(

k

3

)

3

1

(

k

3

)

2

(

k

1

t)

-

(T

Т

k

1

2

2

3

3

2

2

3

2

2

2

0

2

3

2

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

T

T

T

T

Т

U

t

Tt

t

T

T

t

Т

U

dt

t

Tt

T

T

U

dt

t

U

Т

dt

U

dt

t

U

Т

U

m

T

m

T

m

m

T

m

m

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

            

Подставляем численные значения:


[image: image104.wmf]2

233

22

0,75300.257530

(307530*75)

753307533

U

æö

æö

=+-+-

ç÷

ç÷

ç÷

-

èø

èø

=0,286411, В

3. Для того, чтобы вычислить пиковое 
[image: image105.wmf]~

m

U

, среднее 
[image: image106.wmf]~

ср

U

, средневыпрямленное 
[image: image107.wmf]~

ср.в

U

 и среднеквадратическое 
[image: image108.wmf]~

U

 значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала, будем использовать все выше приведенные формулы, подставляя в них аналитическое выражение переменной составляющей сигнала 
[image: image109.wmf])

(

~

t

u

, которое легко найти, вычтя из сигнала u(t) среднее значение напряжения Uср:

  
[image: image110.wmf]ср

~

)

(

)

(

U

t

u

t

u

-

=

,       [3.С.28]

Найдем пиковое значение напряжения переменной составляющей выходного сигнала, которое можно вычислить по формуле:


[image: image111.wmf]{

}

{

}

ср

~

~

)

(

max

)

(

max

U

t

u

t

u

U

T

T

m

-

=

=



[image: image112.wmf]~

m

U

=0,75-0,09375=0,65625 , В

Найдем среднее значение напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала, которое можно вычислить по формуле:


[image: image113.wmf]ò

=

Т

dt

t

u

Т

U

0

~

~

ср

)

(

1

           

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:


[image: image114.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

-

-

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

ò

ò

)

(

2

k

)

(

k

2

1

k

-

1

ср

ср

0

ср

ср

~

ср

t

t

t

t

t

t

t

T

U

T

U

T

U

U

U

T

dt

U

U

dt

U

t

U

Т

U

m

m

m

T

m

m


Подставляем численные значения:


[image: image115.wmf]~

ср

10,75*300.25*0,75

30*0,093750.25*0,75*750.09375(7530)(7530

)

7522

U

éù

æö

=----++

ç÷

êú

èø

ëû

=0, В

Найдем средневыпрямленное значение напряжения переменной составляющей выходного сигнала 
[image: image116.wmf]~

ср.в

U

, которое можно вычислить по формуле:


[image: image117.wmf]ò

=

Т

dt

t

u

Т

U

0

~

~

ср.в

)

(

1

     

График переменной составляющей сигнала будет смещен по оси напряжения на размер среднего значения напряжения Uср (рисунок 3.2).

 
[image: image118.emf]U 

~

(t), В

U

m

-kU

m

-U

ср

τ

T

t

U

m

-U

ср

-U

ср

T

1



 Для вычисления средневыпрямленного значения сигнала необходимо определить момент времени  T1 , в который происходит изменение знака функции 
[image: image119.wmf])

t

(

u

~

. Для этого достаточно решить уравнение   
[image: image120.wmf]0

)

T

(

1

~

u

=

, то есть     

[image: image121.wmf]t

t

m

ср

ср

m

U

U

T

откуда

U

T

U

=

=

-

1

1

;

0

  .

Построим график модуля переменной составляющей сигнала 
[image: image122.wmf])

t

(

u

~

 (рисунок 3.3), который позволяет верно определить пределы интегрирования и вид подынтегрального выражения.


[image: image123.emf]U 

~ 

(t), В

U

m

kU

m

+U

ср

τ

T

t

U

m

-U

ср

U

ср

T

1


Рисунок 3.3

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:


[image: image124.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

×

-

+

-

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

ср

1

ср

1

ср

~

ср.в

k

2

1

2

2

1

U

Т

Т

U

Т

U

U

Т

U

T

U

m

m

t

t

t

           

Рассчитаем отдельно Т1:


[image: image125.wmf]1

0.09375

303,75

0,75

ср

m

U

T

U

t

==×=

 мкс

 Подставляем численные значения:


[image: image126.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

~

ср.в

10,093750,750,093751

3,75303,750,25*0,75753075300,09375

75222

U

éù

-

æöæö

=+×-+×-+-×=

ç÷ç÷

êú

èøèø

ëû

0,22969 В

Найдем среднеквадратическое значение переменной составляющей напряжения 
[image: image127.wmf]~

U

, которое можно вычислить по формуле:


[image: image128.wmf]ò

=

Т

dt

t

u

Т

U

0

2

~

~

)

(

1

,        

Подставляя аналитическое выражение данного сигнала, получаем:


[image: image129.wmf](

)

(

)

(

)

2

ср

ср

2

2

3

3

2

2

0

0

2

ср

0

ср

2

0

2

ср

ср

2

0

2

ср

~

)

-

k(T

2

2

)

3

3

(

k

3

)

(

2

)

(

1

)

(

2

)

(

1

)

(

1

U

Т

U

U

T

T

T

T

Т

U

dt

U

dt

U

t

u

dt

t

u

Т

dt

U

U

t

u

t

u

Т

dt

U

t

u

Т

U

m

m

T

T

T

T

T

+

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

=

=

+

-

=

-

=

ò

ò

ò

ò

ò

t

t

t

t

t

t

t

                        

Подставляем численные значения, зная чему равно


[image: image130.wmf](

)

2

233

~222

0,75300.2575300,75

(307530*75)2*0.0,09375300.25(75-30)0.093

75

7533075332*75

U

æö

æö

=+-+--×-+

ç÷

ç÷

ç÷

-

èø

èø

=0,270633, В

4. Рассчитаем коэффициент амплитуды Ка, формы Кф и усреднения Ку всего исследуемого сигнала по нижеприведенным формулам:

Ка= Um/ U
Кф= U/ Uср.в                                                 [3.С.27]    
Ку= Um/ Uср.в
Подставляем численные значения:

Ка=0,75/0,286411=2,618615

Кф=0,286411/0,20625=1,38866 

Ку=0,75/0,20625=3,636364

Из приведенных расчетов видно, что соблюдается условие:

1≤ Кф≤ Ка ≤ Ку                                           [3.С.27]    
Рассчитаем коэффициент амплитуды 
[image: image131.wmf]~

а

K

, формы 
[image: image132.wmf]~

ф

K

 и усреднения 
[image: image133.wmf]~

у

K

  переменной составляющей сигнала:

К~а= U~m/ U~
К~ф= U~/ U~ср.в                                                 
К~у= U~m/ U~ср.в
Подставляем численные значения:

К~а=0,65625/0,270633=2,42487

К~ф=0,270633/0,22969 = 1,1782533

К~у=0,65625/0,22969 =2,857112

5. Рассчитаем показание UV1 пикового вольтметра, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала с закрытым входом по формуле:

Рассчитаем показание UV2 вольтметра с преобразователем средневыпрямленных значений с открытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала по формуле:

UV(пик.закр.)= U~m/Ка.sin                          [3.С.28]

где  Ка.sin=1,4142136,   - коэффициенты амплитуды гармонического (сину​соидальной формы) сигнала, [2.С.57]

UV(пик.закр.)= 0,65625/1,4142136=0,464039, В

Рассчитаем показание UV2 вольтметра с преобразователем средневыпрямленных значений с открытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала по формуле:

UV(ср.в.откр.)= Uср.в*Кф.sin                 [3.С.28]

где  Кф.sin=1,11072, - коэффициенты формы гармонического (сину​соидальной формы) сигнала        [2.С.57]

UV(ср.в.откр.)= 0,20625*1,11072=0,229086 , В

Рассчитаем показание UV3 вольтметра с преобразователем среднеквадратических значений с закрытым входом, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала по формуле:

UV(ск.закр.)= U~                                  [3.С.28]

UV(ск.закр.)= 0,270633, В

Рассчитаем показание UV4 пикового вольтметра, проградуированного в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала с открытым входом по формуле:

UV(пик.откр.)= Um/Ка.sin                       [3.С.28]

где  Ка.sin=1,4142136,                               [2.С.57]

UV(пик.откр.)= 0,75/1,4142136=0,5303301, В

6. Оценим предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности γ и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк.
Сначала определим оценку абсолютной погрешности:


[image: image134.wmf]н

А

100

пред.

g

=

D

                                    [3.С.36]  

где γ – класс точности прибора,

      Ан – нормирующее значение, которое равно:

      Ан= Ак= Uк =1, В


[image: image135.wmf]пред.

0,2

1

100

D=

=0,002, В

Теперь определим оценку относительной погрешности измерения:


[image: image136.wmf][

]

%

  

100

П

пред.

П

пред.

А

А

А

Н

D

=

=

g

d

                                  [3.С.36]  

где Ап – показание прибора.

Для вольтметра формула будет выглядеть так:


[image: image137.wmf][

]

%

  

100

пред.

пред.V

V

U

D

=

d



[image: image138.wmf]=

пред.V1

d

0,002 *100/0,464039=0,430998≈0,44 %

Вычислим погрешность округления:

(0,44-0,430998)*100/0,430998=2,1 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное.


[image: image139.wmf]=

пред.V2

d

0,002*100/0,229086 =0,873034≈0,88 %

Вычислим погрешность округления:

(0,88-0,873034)*100/0,873034=0,73 %

Погрешность округления  не превышает 5%, следовательно, округление верное.


[image: image140.wmf]=

пред.V3

d

0,002*100/0,270633=0,739008≈0,74 %

Вычислим погрешность округления:

(0,74-0,739008)*100/0,739008=0,13 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное


[image: image141.wmf]=

пред.V4

d

0,002*100/0,5303301=0,3771236≈0,38 %

Вычислим погрешность округления:

(0,38-0,3771236)*100/0,3771236=0,76 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное

7. Оформим результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности согласно МИ1317- 2004:
UV1= (0,464±0,002) В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV1=0,464 В ± 0,44 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

UV2= (0,229±0,002) В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV2=0,229 В ± 0,88 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

UV3= (0,271±0,002) В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV3=0,271 В ± 0,74 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

UV4= (0,530±0,002) В; Р=0,997; условия измерения нормальные,

UV4=0,530 В ± 0,38 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.

Задача № 4

При измерении частоты генератора методом сравнения (рисунок 4.1) к входу горизонтального отклонения (канала «Х») осциллографа приложен гармонический сигнал от генератора образцовой частоты:

UXобр=Umобрsin(wобрt+ψ),

а к входу канала вертикального отклонения (канала «Y» - гармонический сигнал исследуемого генератора:

UY иссл=Um исслsin(w исслt +φ),где

w=2πf – круговая частота,

f – циклическая частота,

ψ и  φ – начальные фазовые углы образцового и исследуемого сигналов соответственно. Измерения проведены в нормальных условиях, границы относительной погрешности частоты образцового генератора δfобр определены с вероятностью Р=0,997.


Задание.

1. Определить по заданным значениям частот сигналов ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв. 

2. Построить фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр  , Um иссл , ƒиссл , ψ и  φ , считая коэффициенты отклонения каналов Y  (ko.в)  и  X  (ko.г)  одинаковыми и равными 1 В/см .

3. Оценить абсолютную Δfср и относительную δfср погрешности (неопределенности) сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т секунд, она повторно воспроизводилась 5 раз.

4. Оценить границы абсолютной Δfиссл и относительной δfиссл погрешности измерения частоты исследуемого генератора, если известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора δfобр.

5. Записать результат измерения частоты fиссл в соответствии с нормативными документами в двух вариантах: 1) с указанием границ абсолютной погрешности; 2) с указанием границ относительной погрешности.

Исходные данные:

Согласно таблицы 4.1 [3.С.31] 

Umобр=3,0 В

fобр=1400 Гц

φ=π/2 рад

δfобр=0,54 %

Согласно таблицы 4.2 [3.С.32] 

Т=4 с

ψ= 3π/2 рад

fиссл=2800 Гц

Um иссл=3,0 В

Решение:

1. Определим по заданным значениям частот сигналов ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв. 

fиссл / fобр =2800/1400=2/1, следовательно ожидаемое число nг/ nв=2/1

2. Построим фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр  , Um иссл , ƒиссл , ψ и  φ , считая коэффициенты отклонения каналов Y  (ko.в)  и  X  (ko.г)  одинаковыми и равными 1 В/см .

fиссл / fобр =2800/1400=2/1, nг/ nв=2/1

При построении фигуры Лиссажу учитываем начальные фазовые углы:

φ=π/2 рад и ψ= 3π/2 рад.

Также учитываем, что координата Х на экране осциллографа пропорциональна мгновенному значению напряжения UХ обр, а координата Y -  UY иссл:

Х= kо.г* UХ обр
Y= kо.в* UY иссл,                [3.С.32]

где kо.г и kо.в – коэффициенты отклонения горизонтального и вертикального каналов осциллографа соответственно.


[image: image142.wmf]0

t

,

м

с

3

0

U

x

о

б

р

(

t

)

,

B

U

y

и

с

с

л

(

t

)

,

B

t

,

м

с

0

,

0

8

9

2

8

0

,

2

6

7

8

4

0

,

1

7

8

5

6

0

,

3

5

7

1

0

,

4

4

6

4

0

,

6

2

4

9

6

0

,

5

3

5

6

8

0

,

1

1

9

0

5

0

,

1

7

8

6

0

,

2

9

7

6

5

0

,

3

5

7

1

0

,

4

1

8

0

5

0

,

5

3

5

7

1

0

,

6

5

6

1

5

0

,

7

1

4

2

9

1

2

-

3

-

1

-

2

3

1

2

-

1

-

2

-

3

0

,

7

7

3

8

1

0

,

8

9

2

8

6

1

2

3

4

0

0

U

x

о

б

р

(

t

)

,

B

U

y

и

с

с

л

(

t

)

,

B

t

,

м

с

0

t

,

м

с

3

0

,

0

8

9

2

8

0

,

2

6

7

8

4

0

,

1

7

8

5

6

0

,

3

5

7

1

0

,

4

4

6

4

0

,

6

2

4

9

6

0

,

5

3

5

6

8

0

,

1

1

9

0

5

0

,

1

7

8

6

0

,

2

9

7

6

5

0

,

3

5

7

1

0

,

4

1

8

0

5

0

,

5

3

5

7

1

0

,

6

5

6

1

5

0

,

7

1

4

2

9

1

2

-

3

-

1

-

2

3

1

2

-

1

-

2

-

3

0

,

7

7

3

8

1

0

,

8

9

2

8

6

1

2

3

4

0



3. Для полученной фигуры Лиссажу абсолютную погрешность рассчитывают по формуле Δƒср = Н/T , где Н - число повторений фигуры Лиссажу первоначальной формы за время Т. [3.С.33]. Причем Δfср и δfср могут принимать как положительный, так и отрицательный знак.

Δfср=5/4=±1,25≈±1,3, Гц

Вычислим погрешность округления:

(1,3-1,25)*100/1,25=4,0 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное. 

δfср= (Δfср/ fиссл)*100,  %

δfср=(±1,25/2800)*100=±0,0446429≈±0,045 %

Вычислим погрешность округления:

(0,045 -0,0446429)*100/0,0446429=0,8 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное. 

4. Если фигура Лиссажу неподвижна, справедливо соотношение


[image: image143.wmf]в

Г

X

Y

n

n

f

f

=

,        [3.С.33, ф.(4.1)], где


[image: image144.wmf]Y

f

- частота сигнала, поданного на вход Y осциллографа (в рассматриваемой задаче fиссл);


[image: image145.wmf]X

f

 - частота сигнала, поданного на вход Х осциллографа (в рассматриваемой задаче fобр);


[image: image146.wmf]Г

n

 - максимальное число пересечений наблюдаемой фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей;


[image: image147.wmf]в

n

- максимальное число пересечений наблюдаемой фигуры Лиссажу с вертикальной секущей;

Относительная погрешность измерения частоты δfиссл определяется двумя компонентами: относительной погрешностью частоты образцового источника δfобр и относительной погрешностью сравнения δfср:

δfиссл= δfиссл(fобр)+ δfср,                            [3.С.33, ф.(4.2)]  

δfиссл(fобр) – компонента погрешности измеряемой частоты, вызванная погрешностью частоты образцового генератора.

С помощью методики оценки погрешности косвенных измерений можно получить δfиссл(fобр):


[image: image148.wmf]f

ооб

в

Г

f

f

иисс

n

n

D

=

D

)

обр

(

,                                  [3.С.34, ф.(4.3)]  

Перейдя к относительным погрешностям, получим:


[image: image149.wmf]обр

ообр

)

обр

(

)

обр

(

f

обр

f

иссл

f

f

иисс

f

f

иисс

f

f

d

d

=

D

=

D

=

,             [3.С.34, ф.(4.4)]  ,

Следовательно, δfиссл= δfобр+ δfср  

δfиссл=0,54+(±0,0446429)

Для оценки δfиссл возьмем знак «+» перед δfср , так как при этом значении δfиссл максимально.

δfиссл=0, 54+0,0446429=0,584643 ≈0,59 %

Вычислим погрешность округления:

(0,59-0,584643)*100/0,584643 =0,92 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное. 

Вычислим допустимый придел абсолютную погрешность измеряемой частоты:


[image: image150.emf]100


иссл


иссл


f


иссл


f


f


×


=


D


d




100

иссл

иссл f

иссл

f

f

  





[image: image151.wmf]0,584643   2800

100

иссл

f

×

D=

=16,370004 ≈17 Гц

Вычислим погрешность округления:

(17-16,370004)*100/16,370004 =3,9 %

Погрешность округления не превышает 5%, следовательно, округление верное. 

5. Оформим результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности согласно МИ1317- 2004:
 fиссл=2800Гц± 17 Гц;  Р=0,997; условия измерения нормальные,

 fиссл=2800 Гц ± 0,59 %; Р=0,997; условия измерения нормальные.                        

Список литературы:


1. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи/ Под ред. Б. П. Хромого. – М.: Радио и связь, 1986. – 418 с.


2. Кушнир Ф. В., Савенко В. Г., Верник С. М. Измерения в технике связи. – М.: Связь, 1976. – 432 с.


3. Тема 6. Контрольное задание, раздел контрольные работы курса Метрология стандартизация и сертификация, COURSE88. http://ndo.sibsutis.ru/bakalavr /sem4/course88.
~





A





E





Rн





V





Rгн





UГ





Рисунок 2.1





 Рисунок 3.2





X





Y





fиссл





fобр








Gи








Gо








Рисунок 4.1








�Незачёт.    Рецензия 2              


Исправить.   


Не обнаружил исправление Построить фигуру по заданию.


  При построении фигуры Лиссажу учитываем начальные фазовые углы:


φ=π/2 рад и ψ= 3π/2 рад.





Замечания указаны в тексте.


Замечания (Примечание) не уничтожать! 


Неверный текст зачеркнуть, не уничтожать! 


Исправления выделить цветом (не жёлтым) и не тёмным фоном. 


Прислать работу на повторную проверку.


Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Запасный И.Н.





�Незачёт.    Рецензия 1.              


Исправить.      


Замечания указаны в тексте.


Замечания (Примечание) не уничтожать! 


Неверный текст зачеркнуть, не уничтожать! 


Исправления выделить цветом (не жёлтым) и не тёмным фоном. 


Прислать работу на повторную проверку.


Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Запасный И.Н.





�Построить фигуру по заданию.


  При построении фигуры Лиссажу учитываем начальные фазовые углы:


φ=π/2 рад и ψ= 3π/2 рад.








_1185455660.unknown

_1185780257.unknown

_1259856598.unknown

_1644666539.unknown

_1644667091.unknown

_1644667293.unknown

_1644667418.unknown

_1644668455.vsd
U ~ (t), В


Um


-kUm-Uср


τ



T


t


Um-Uср


-Uср


T1



_1647286917.vsd
U ~ (t), В


Um


kUm+Uср


τ



T


t


Um-Uср


Uср


T1



_1647290598.bin

_1644667722.unknown

_1644667306.unknown

_1644667100.unknown

_1644667285.unknown

_1644667270.unknown

_1644667095.unknown

_1644666948.unknown

_1644666955.unknown

_1644666848.unknown

_1259858081.unknown

_1259950617.unknown

_1259951335.unknown

_1535398027.unknown

_1535398028.unknown

_1259952295.unknown

_1261498889.unknown

_1259954603.unknown

_1259951446.unknown

_1259951081.unknown

_1259951180.unknown

_1259950687.unknown

_1259858181.unknown

_1259950547.unknown

_1259858093.unknown

_1259858019.unknown

_1259858037.unknown

_1259858057.unknown

_1259858027.unknown

_1259856670.unknown

_1259856736.unknown

_1259856647.unknown

_1194692614.unknown

_1230290595.unknown

_1230291925.unknown

_1234167357.unknown

_1259856500.unknown

_1230292714.unknown

_1234167115.unknown

_1230291958.unknown

_1230291888.unknown

_1230291367.unknown

_1194692721.unknown

_1230290093.unknown

_1198318337.unknown

_1194692686.unknown

_1185780262.unknown

_1185896654.unknown

_1191240337.unknown

_1194692157.unknown

_1185896656.unknown

_1185896658.unknown

_1186226402.unknown

_1185896657.unknown

_1185896655.unknown

_1185896652.unknown

_1185896653.unknown

_1185780263.unknown

_1185780260.unknown

_1185780261.unknown

_1185780259.unknown

_1185780231.unknown

_1185780242.unknown

_1185780251.unknown

_1185780255.unknown

_1185780256.unknown

_1185780254.unknown

_1185780247.unknown

_1185780250.unknown

_1185780243.unknown

_1185780238.unknown

_1185780240.unknown

_1185780241.unknown

_1185780239.unknown

_1185780236.unknown

_1185780237.unknown

_1185780235.unknown

_1185625074.unknown

_1185780217.unknown

_1185780225.unknown

_1185780228.unknown

_1185780224.unknown

_1185780215.unknown

_1185780216.unknown

_1185780214.unknown

_1185545052.unknown

_1185546033.unknown

_1185546039.unknown

_1185618829.unknown

_1185545073.unknown

_1185521164.unknown

_1185522749.unknown

_1185545032.unknown

_1185521152.unknown

_1140292631.unknown

_1185452792.unknown

_1185454012.unknown

_1185455334.unknown

_1185455620.unknown

_1185454167.unknown

_1185453530.unknown

_1185452947.unknown

_1185453035.unknown

_1140292742.unknown

_1149352592.unknown

_1185452407.unknown

_1149367761.unknown

_1140292825.unknown

_1140292725.unknown

_1140264443.unknown

_1140279788.unknown

_1140281583.unknown

_1140281865.unknown

_1140287355.unknown

_1140287411.unknown

_1140282134.unknown

_1140281715.unknown

_1140279789.unknown

_1140278654.unknown

_1140278945.unknown

_1140264523.unknown

_1140263719.unknown

_1140264386.unknown

_1140264431.unknown

_1140264419.unknown

_1140264201.unknown

_1074510379.unknown

_1135697975.unknown

_1140261472.unknown

_1074510413.unknown

_1074510273.unknown

